重庆市万州区城市更新提升领导小组城市管理组办公室

关于进一步加强粪便处理设施

安全管理工作的通知

万州城管组办发〔2024〕3号

各镇乡（民族乡）人民政府，各街道办事处，有关部门：

为强化全区粪便处理设施安全管理工作，确保广大人民群众生命财产安全，现就相关事宜通知如下。

一、高度重视，落实责任

各镇乡、街道及有关部门务必站在保障人民群众生命财产安全、促进社会和谐、维护社会稳定的高度，把粪便处理设施安全管理工作纳入年度重点工作，专项安排部署。精心组织，采取一级抓一级、层层抓落实的方式，把安全、责任、措施真正落实到每个环节、每个岗位和每名人员。按照“属地管理”和“谁所有谁负责，谁使用谁负责”的原则，各镇乡、街道负责辖区内粪便处理设施安全运行工作,并组织实施区域内产权不明粪便处理设施的维护管理。有关部门对权属及使用的粪便处理设施负主体责任。粪便处理设施的产权人或使用人负责日常维护工作，保证设施的安全运行。

二、摸清底数，建档立库

各镇乡、街道及有关部门要做好粪便处理设施普查建档工作。各镇乡、街道对辖区内单位、社区及楼院进行拉网式排查，逐项摸清粪便处理设施管理单位权属关系，按“一池一档”原则，建立化粪池修建至消亡全过程资料，包括管理责任主体、设施建设时间、定期清掏记录、维修记录、气体监测、排放记录等。

三、规范作业，及时整改

- 按照《重庆市市容环境卫生管理条例》《重庆市城市环境卫生公共设施运行维护技术规程》（DB50/T337—2009）要求，一是粪便处理设施每年应当定期清掏，容积小或使用频率高的，应视需要增加清掏次数。机关企事业单位等公厕化粪池每年清掏2次以上，居民住宅区化粪池每年清掏1次以上，其他公厕化粪池根据需要每年清掏2至4次。二是粪便处理设施应安装排气设施，设置安全警示、防火标志等。对存在安全隐患的立即组织整改，对存在结构设施安全隐患部位进行专项检修。三是粪便处理设施清掏、维护必须由具备相应资质的环卫企业实施，从事粪便处理设施清掏、维护的作业人员，必须经严格专业培训并获取相关资质后，方可上岗操作。严禁未经许可的公司或个人开展清掏维护业务。

四、定期监测，建立长效

各镇乡、街道要加强辖区粪便处理设施及运行情况监管督查，委托有资质的监测机构定期进行监测，特别对商业繁华和人口稠密区域粪便处理设施实行重点监控，发现安全隐患及时排除。建立巡查检查、日常监测、清掏维护备案等安全管理制度，形成长效管理机制。

- 特此通知。

重庆市万州区城市更新提升领导小组城市管理组办公室

重庆市万州区城市管理局（代章）

- 2024年1月23日

（此件公开发布）