重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕28号

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿：

你单位报送的云安002-X10井建设工程项目（项目代码：2020-000291-07-03-000951）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编制的《云安002-X10井建设工程环境影响报告书》结论和提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容为：拟建工程位于万州区熊家镇、天城街道境内，新建云安002-X10井无人值守站1座（前期临时有人值守），定产20×104m3/d；新建云安002-X10井站~云安002-9井站集气管线5.7km，考虑到周边气井的补充开发，集气管道设计规模为40×104m3/d。设计压力为9.5MPa；新建燃料气管线1条，线路长度为5.7km，与云安002-X10井站~云安002-9站井集气管线同沟敷设，依托云安002-9井站接收云安002-X10井来气。项目总投资520万元，其中环保投资68.5万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强生态环境保护。严格控制施工作业范围，减少临时占地，减轻对植被的破坏。合理调配土石方，严禁向沿途溪河倾倒弃土弃渣。采取有效的水土保持措施防治水土流失。施工前剥离表土集中堆放，后期复绿复垦综合利用，施工结束后，加强绿化，及时对施工迹地进行生态恢复，临时占地恢复其原有土地利用方式。

（二）落实废水处理措施。施工生活污水依托周边农户旱厕收集后作农肥，试压废水属于清净下水沉淀后就近排放至周边沟渠,严禁排入具有饮用水功能的水体。运营期临时值守人员生活污水经化粪池收集后用作农肥；气液分离产生的气田水在气田水闪蒸罐内暂存，放空分离液在分液罐内储存，均定期运至就近回注井（峰2井）进行回注； 井站、放空分离器检修、清管过程产生少量废水，通过气田水罐收集，拉运至峰2井进行回注。建立废水转运台帐和交接记录，严禁任意倾倒、排放或向第三方转移气田水。站场作业区采取分区防渗，避免对地下水及土壤环境造成不利影响。

（三）强化大气污染防治。通过及时洒水喷淋、易扬撒物料运输和堆存时进行密闭遮盖等措施，严格控制施工扬尘。运营期，站场H2S、非甲烷总烃无组织排放应分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》 （GB39728-2020）；水套炉废气中NOx，颗粒物、SO2排放通过自带15m高排气筒排放并满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求；闪蒸废气通过火炬点火燃烧处理，火炬排放高度为20m，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（四）做好噪声防治工作。选用低噪声设备，合理布局施工场地，合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。管道施工土石方挖方用于填方，生活垃圾收集后交环卫部门处理。运营期检修废渣、清管废渣由重庆气矿作业区收集统一处置，项目危险废物包括缓蚀剂、抑制剂产生的废药剂桶以及撬装设备等检修维护产生的废润滑油，按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存间按要求落实防雨、防晒、防流失和防渗措施，并设置围堰。

（六）落实报告书提出的环境风险防范和应急管理措施。严格按照行业相关规范设计、施工和作业,站场安装可燃气体报警仪、硫化氢检测仪、硫化氢报警仪,气田水罐设置液位自动监控、报警系统，修订完善突发环境事件应急预案，进行定期演练。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，验收报告编制完成后5个工作日内依法向社会公开，并向环保部门报送信息，接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年5月23日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。