重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2024〕1号

重庆市先锋动物药业有限公司：

你公司报送的先锋公司新版兽药GMP改造项目（项目代码：2203-500101-07-02-143301）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆长嵘环保科技有限公司编制的《重庆市先锋动物药业有限公司先锋公司新版兽药GMP改造项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：拟建项目位于万州经开区九龙园，在公司现有厂房内进行技术改造，通过调整改建相关生产线，购置粉针剂、粉剂/预混剂、散剂、最终灭小容量注射剂、片剂/颗剂、消毒剂（固体、液体）等设备生产线7套，建设兽药制剂生产线7条，提高自动化生产能力。技改项目建成后全厂年产兽药产品39万件，较现有项目总产量新增7万件。项目总投资2000万元，其中环保投资10万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强大气污染防治。燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求后通过25m高排气筒（DA001）排放；生产线粉碎、投料、混合过程产生的少量粉尘通过车间通风系统无组织排放，厂界颗粒物无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（二）落实废水处理措施。实行雨污分流，项目包装瓶清洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水、蒸汽冷凝水、纯化水制备浓水等生产废水和生活污水依托厂区现有废水处理站处理达《混装制剂类制药工业水污染排放标准》（GB21908-2008）中表2标准后排入长江。危废暂存间、废水处理站、液体原料储存区采取重点防渗防腐措施，防止污染土壤和地下水。

（三）做好噪声防治工作。选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。废瓶、废包装材料、废滤网外售综合利用，污水处理污泥定期清掏交污泥无害化处理单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运；废机油、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物，按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

（五）强化环境风险防范。工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，制定各项安全生产规章制度和安全操作规程。加强原辅料贮存使用过程管理；废水处理站采用双电源，依托厂区有效容积约60m3的事故池；配备消防设施、器材和物资；修订完善突发环境事件应急预案并按要求备案，开展应急演练。加强环境风险源管理，杜绝环境风险事故发生。

（六）执行排污总量控制。技改项目实施后，全厂二氧化硫、氮氧化物有组织排放总量分别为0.027、0.094吨/年，与技改前相比分别减少0.218、0.396吨/年；化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.441、0.073吨/年，分别减少0.157、0.027吨/年。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责，落实环评提出的环境管理要求和自行监测计划。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州经开区生态环境局和万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，及时向我局申请变更排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2024年1月4日

抄送：经开区生态环境局，区生态环境保护综合行政执法支队。