重庆市万州区农村黑臭水体清零暨农村生活

污水治理工作专班办公室关于印发《万州区

农村黑臭水体长效管控机制》的通知

区住房城乡建委、区农业农村委、区水利局、区城市管理局，各相关镇乡（民族乡）人民政府，涉农街道办事处：

现将《万州区农村黑臭水体长效管控机制》印发你们，请遵照执行。

重庆市万州区农村黑臭水体清零暨

农村生活污水治理工作专班办公室

（重庆市万州区生态环境局代章）

2025年2月28日

- 万州区农村黑臭水体长效管控方案

- 为深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，全面落实美丽重庆建设大会精神，高水平建设巴渝和美乡村，改善全区农村人居环境，增强广大农民群众的获得感和幸福感，实现农村黑臭水体长制久清，全面推进美丽万州建设，特制定本方案。

- 指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，全面落实美丽重庆建设大会要求，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持党建统领，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，以农村黑臭水体“长制久清”为总体目标，完善农村黑臭水体长效管控机制，全面提升农村水环境质量，切实增强群众获得感和幸福感。

- 总体目标

按照《农村黑臭水体治理工作指南》（环办土壤〔2023〕23号）、《重庆市农村黑臭水体清零区县创建工作方案》（渝环〔2023〕102号）等文件要求，以巩固农村黑臭水体治理成果为重点，以防止农村黑臭水体返黑返臭及新增黑臭为目标，有效应对水体可能发生的污染，实现我区农村黑臭水体的“长制久清”。

- 对象范围

（一）已治理完成并通过验收以及正在开展治理的纳入管控清单的46条水体，由于控源截污不彻底、新的污染源汇入、长制久清管理不到位等各种原因导致颜色明显异常或散发浓烈（难闻）气味或群众反映强烈，出现局部或全部返黑返臭现象，需要及时管控或治理的水体。

（二）各涉农镇街在日常巡查中发现的其他新增黑臭水体。

- 验收标准与流程

针对正在开展治理的纳入管控清单的46条水体、各涉农镇街在日常巡查中发现的其他新增的黑臭水体，水体整治验收标准与流程如下。

- （一）验收内容及标准。

1.水体不黑不臭。治理后水体无异常颜色或异常气味，无污水等直排水体，水体沿岸无大量垃圾乱堆乱放，水面无大量垃圾漂浮等。对控源截污后出现水体消亡情况的，原水体处无垃圾大量堆放。

治理后开展水质监测，包括透明度、溶解氧和氨氮三项指标需优于对应指标阈值要求（透明度>25cm、溶解氧>2mg/L、氨氮<15mg/L）。

2.完成水体治理措施。采取工程措施的黑臭水体，提供治理工程竣工验收相关资料，工程措施前后对比照片或影像资料等；采取管理措施的水体，提供管理措施前后对比照片或影像资料等其他证明材料。对完成控源截污措施后无水源导致消亡的农村黑臭水体，应提供相关说明以及水体消亡前后对比照片或影像资料等证明材料。

3.建有长效管护机制。根据实际需要，建立了农村水体长效管护机制，如建立水体巡查和保洁制度，污染治理设施管护制度、村民参与制度，社会监督制度等。

4.群众满意。村民委员会及水体周边居住的大多数群众对治理成效认可。

5.公示无异议。公示时间为15个自然日，期间未收到异议反映，或者收到异议反映，但经核实后认为水体符合前4条标准。

- （二）验收流程。

农村黑臭水体所在镇街向区生态环境局提出验收申请并按要求提交相关验收材料（附件1）；区生态环境局会同水利、农业农村、城市管理等部门组织开展验收工作。

- （三）验收材料要求。

1.相关镇街提交验收申请，填报《农村黑臭水体治理验收表》《农村黑臭水体治理进展表》（见附件2）。并按要求提交农村黑臭水体治理方案、工程竣工验收相关材料、水体治理前后对比照片或影像资料等。对完成控源截污措施后水体消亡的，提供情况说明。

3.提交农村水体长效管护相关制度文件。

4.提交不少于20份《农村黑臭水体整治效果村民评议表》（见附件3）。

- 返黑返臭识别标准和工作流程

- （一）识别标准。

1.感官判断。依据《农村黑臭水体现场核查手册（试行）》（渝环办〔2023〕14号），根据水体异味或颜色明显异常（如发黑、发黄、发白等）的感官特征进行判断。如果某已治理完成水体存在异味、颜色明显异常任意一种情况的，即认定该水体可能返黑返臭。如水体出现3处及以上感官异常或存在感官异常水域面积超过总水域面积50%，即认定为水体全部返黑返臭；如水体出现3处以下（不含3处）感官异常且感官异常水域面积不超过总水域面积50%，即认定为水体局部返黑返臭。

2.水质监测。水体监测指标包括透明度、溶解氧、氨氮3项指标，其中有1项未达到《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》中农村黑臭水体监测指标限值，即认定该水体返黑返臭。采样点位设置、监测方法、监测时间等要求，需遵循国家及重庆市的相关要求。如水体监测2个及以上点位超标，即认定为水体全部返黑返臭；如水体面积小于500平方米仅1个监测点位超标，认定为水体全部返黑返臭；如水体面积大于500平方米且仅1个监测点位超标，即认定为水体局部返黑返臭。

3.其他情况。富营养化次生灾害判断：在每年高温的4-9月，水体因、水华爆发、浮萍泛滥、水葫芦疯长，水生生物激增等，导致水体异味明显或监测指标超标，应视为水体返黑返臭；少量浮萍生长，不视为返黑返臭。无污染源，仅透明度单项指标超标水体：对因自然因素（如暴雨，水体周边泥沙含量高等）或非排污行为（水体周边农田翻耕、修路施工等）导致泥沙含量较大，水体只是透明度指标超过阈值，不判定为水体返黑返臭。特殊监测：对季节性（高温蒸发严重）、断流性、水土流失严重等水体，监测时间可调整为10月。水体避免雨天、灾情（旱灾、洪灾等）期间采样，根据情况，下雨停止或灾情结束3天后采样。以上特殊情况下的水体变化未被当下明确为返黑返臭，需纳入隐患清单，加强巡查管理及不定期水质监测。

- （二）工作流程。

1.线索发现。

（1）群众监督。已治理完成水体周边居住村民通过监督电话、网络平台、部门信箱、微信公众号等方式反映或河长巡查发现水体颜色异常或散发浓烈（难闻）气味，初步判定为疑似返黑返臭水体，由区生态环境局联合相关单位启动核查程序。

（2）河长报告。镇、村级河长巡查发现水体颜色异常或散发浓烈（难闻）气味后，初步判定为疑似返黑返臭水体，应立即向属地镇街报告，属地镇街核实处置后仍有异常的，应在3个工作日内向区生态环境局报告，由区生态环境局联合相关单位启动核查程序。

（3）上级检查。上级部门对已治理完成农村黑臭水体现场检查期间，发现水体颜色异常或散发浓烈（难闻）气味，及时通报区生态环境局，初步判定为疑似返黑返臭水体，由区生态环境局联合相关单位启动核查程序。

（4）监测异常。已治理完成的农村黑臭水体，按《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》要求，区生态环境局组织开展试点示范水体水质监测，每年第三季度至少监测1次，三项水体监测指标中任意1项不达标即为返黑返臭水体，由区生态环境局联合相关单位启动核查程序。

2.核查程序。

区生态环境局接收到疑似返黑返臭水体报告后，5个工作日内联合相关单位开展返黑返臭黑臭核查确认，并详细记录核查登记表（附件5），确认不属于返黑返臭水体且无其他特殊情况继续实施常态化管理；确认属于返黑返臭水体纳入农村黑臭水体返黑返臭治理清单（附件6）；确认不属于返黑返臭但存在其他特殊情况的水体，纳入隐患排查清单，区生态环境部门每两个月进行一次现场回头看，连续三次现场巡查未发现明显问题，且排除其他特殊情况背景下，监测达标，则确认不属于返黑返臭水体实施常态化管理，否则应纳入农村黑臭水体返黑返臭治理清单。

3.处置程序。

在水体现状调查的基础上，坚持以污染源头管控为根本，按照“维护管理、污染控制、生态修复”的基本技术路线，明确整治目标，因地制宜开展系统治理。

（1）维护管理。针对季节性、偶发性返黑返臭水体，以强化维护管理实施治理。及时维护、保障设施设备正常运行；采取针对性管护治理措施。

（2）污染控制。针对由明显污染问题导致水体返黑返臭，通过污染源调查理清问题要害，结合污染类型，研究选择经济适用控制手段。

（3）生态修复。在外源污染控制和内源污染消除的基础上，针对生态系统不稳定，容易出现水质超标的农村黑臭水体，可通过水系连通、生态净化、生态护岸等生态措施，恢复水体水动力、提升水生态系统稳定性、提高自然净化功能。

（4）响应时限。对核查确认返黑返臭水体启动处置机制。由区生态环境局联合相关单位分析污染成因，5个工作日内确定处置办法。

返黑返臭水体处置工作完成后，治理效果评估由属地镇街提出申请，区生态环境局组织专家进行评估，现场污染源管控到位、感官消黑除臭、水质监测达标即评估通过。如评估未通过则由评估专家提供整治意见，继续实施整治，治理效果评估通过后相应资料整理成档。国家监管级水体，需向市生态环境局报送备案。具体流程参照“四、水体整治验收标准与流程”。

- 长效管控

- （一）健全区级检查机制。

- 综合采用专项检查、人工水质监测、信息化平台监管等手段，巩固拓展农村黑臭水体排查整治成果。区农村黑臭水体清零区创建工作专班每2个月对纳入管控清单的水体进行抽查，现场核查的抽查比例不低于20%。针对检查中发现问题，区级专班建立隐患清单台账，由属地镇街开展水体返黑返臭隐患排查和水体整治工作，相关镇街每半月上报水体整改情况。

- 健全镇街巡查机制。

- 1.落实长效管护工作制度，把农村黑臭水体排查、溯源、治理、巡护等工作纳入河长制工作范畴，充分发挥基层河长作用，动态巡查水库、坑塘、沟渠等各类小微水体，并做好台账记录。

- 2.相关镇街每季度组织对农村区域面积在200平方米以上的河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠开展排查。对排查和巡查中发现的问题，立即采取有效措施，彻底消除水体黑臭现象及周边污染隐患。

- 3.原则上相关镇街每月至少巡查一次。巡查黑臭水体周边已建成的污水处理设备是否正常运行，已建成的化粪池是否定期清掏，畜禽粪污是否合理处置后排放。巡查黑臭水体周边畜禽水产养殖、种植业面源、小微企业排污情况，避免形成新的黑臭水体。

- 4.相关镇街根据巡查情况，做好农村黑臭水体镇街巡查表记录（附件7）。

- 5.相关镇街为防止水体返黑返臭的责任主体，村委会和区级专班在巡查中发现的问题均应及时向相关镇街汇报、反馈。相关相关镇街督导网格员做好日常巡查记录工作，抽查网格员的巡查记录表是否完善。

- 健全网格员巡查机制。

- 1.原则上村委会网格员每周至少巡查一次。

- 2.巡查水面是否含有漂浮物和藻类，水体颜色、水体味道是否正常，黑臭水体周边有无垃圾乱堆乱放现象等。

- 3.巡查已建设的污水管网是否存在破损现象，检查井盖是否破损、移位，水生植物生长情况是否良好及美观整齐。

- 4.巡查黑臭水体周边是否存在污水直排、房前屋后是否存在生活污水溢流等现象。

- 5.及时制止违法排污、农户随意倾倒污水、侵占水体、破坏截污设施等行为。

- 6.监督保洁员是否及时对水面、沿岸垃圾等进行清理，水生植物是否定期收割，并留存保洁照片。

- 7.网格员根据巡查情况，做好农村黑臭水体网格员巡查表记录（附件8）。

- 健全水体监测机制。

- 健全防止农村水体水质监测机制，区生态环境牵头对已完成整治的农村黑臭水体，每季度组织开展一次水质监测，汛期适当加密监测频次。根据水质监测结果，判断是否返黑返臭，返黑返臭的要继续进行整治，直至清除，坚决杜绝黑臭水体的产生。

- 完善宣传引导机制。

- 加强精神文明建设工作，培育文明乡风，把农村黑臭水体治理与文明村镇创建相结合，宣传引导群众养成良好生活习惯。大力开展农村黑臭水体治理宣传工作，总结推广农村黑臭水体治理经验，开展农村生态环境保护科普宣传，营造全民参与水体保护的良好氛围。

- 强化组织保障

- 区级专班统筹推进全区农村黑臭水体整治成效巩固和长效管控工作，定期研究调度重大事项和工作进展。充分发挥各级党组织战斗堡垒、党员先锋模范、村民自治组织作用，积极引导各类组织和党员干部群众、志愿者队伍参与管控工作。区生态环境局牵头做好统筹组织、上下衔接、域内协调、督促检查、水质监测等工作。区级有关部门加强指导，积极向上争取资金。相关乡镇（街道）落实属地责任，加强日常巡查和整治工作，及时将相关污染成因及整治信息向当地群众、媒体公开。

- 附件1

农村黑臭水体治理验收材料清单

| 序号 | 提交资料内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 相关镇街提交验收申请并填报《农村黑臭水体治理验收表》 |  |
|  | 相关镇街填报《农村黑臭水体治理进展填报表》 |  |
|  | 农村黑臭水体治理方案（可单个水体或多个水体打包） |  |
|  | 工程竣工验收相关材料 | 涉及工程措施的 |
|  | 对完成控源截污措施后水体消亡的，提供情况说明 |  |
|  | 水体治理前、后对比照片或影像资料 | 同一点位前后对比照，不少于3组；周边环境照片不少于2组。 |
|  | 农村黑臭水体治理长效管护机制文件（如：水体巡查保洁制度、污水治理设施管护制度等） |  |
|  | 农村黑臭水体整治效果村民评议表 | 黑臭水体水体周边常住户。如少于20户的，请提供相关说明。 |
|  | 农村黑臭水体公示牌设置照片 | 治理的200平方米及以上的农村黑臭水体。 |
|  | 水质监测报告 |  |
|  | 农村黑臭水体治理前后公示文件 |  |
|  | 其他相关资料 |  |

- 附件2

XX农村黑臭水体的验收申请

区生态环境局：

按照《万州区农村黑臭水体清零区县创建工作实施方案》（万州环发〔2024〕12号）文件要求，我镇（街道）已完成XX村（社区）XX农村黑臭水体共XX平方米的整治，并建立了水体巡查和保洁，污染治理设施管护、村民参与等制度。

整治后，水体无异常颜色或异常气味，无污水等直排水体，水体沿岸无大量垃圾乱堆乱放，水面无大量垃圾漂浮等。根据农村黑臭水体整治验收内容及标准，特向贵局申请验收。

附表：1.农村黑臭水体治理进展填报表

- 农村黑臭水体治理验收表

XX镇人民政府（街道办事处）

202X年X月X日

附表1

农村黑臭水体治理进展填报表

| - 行政区划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 所属区县 | - 所属镇街 | - 所属村社 |  |
| - 水体信息 |  |  |  |
| - 水体名称 |  | - 水域面积（平方米） |  |
| - 受益群众（人） |  | - 是否属于民生实事 | - 治理进展 |
| - 管控措施描述 |  |  |  |
| - 有无治理工程 - （有/无） |  | - 有无投资资金 - （有/无） |  |
| - 投资资金（万元） |  |  |  |
| - 中央专项资金 |  | - 市级财政资金 |  |
| - 区县资金 |  | - 融资借贷资金 |  |
| - 企业资金 |  | - 受益者筹资 |  |
| - 农村黑臭治理工程 |  |  |  |
| - 黑臭类型 | - 黑臭成因 | - 治理工程 | - 工程量 |
| - 内源污染 | - 底泥淤积 | - 清淤量（立方米） |  |
|  |  | - 微生物菌剂（平方米） |  |
|  |  | - 原位遮蔽（平方米） |  |
|  |  | - 化学药剂修复（平方米） |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |
| - 外源污染 | - a.农村生活污水污染 | - 新建/改造污水处理设施（座） |  |
|  |  | - 污水处理设施处理能力（吨/天） |  |
|  |  | - 化粪池（座） |  |
|  |  | - 污水泵站或收集井（座） |  |
|  |  | - 还田利用（亩） |  |
|  |  | - 氧化塘建设（平方米） |  |
|  |  | - 人工湿地（平方米） |  |
|  |  | - 新建/修复管网（米） |  |
|  |  | - 资源化利用设施（座） |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |
|  | - b.畜禽养殖粪污污染 | - 新建/改造污水处理设施（座） |  |
|  |  | - 污水处理设施处理能力（吨/天） |  |
|  |  | - 粪污处理系统（平方米） |  |
|  |  | - 臭气处理系统（立方米） |  |
|  |  | - 资源化利用设施（座） |  |
|  |  | - 还田利用（亩） |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |
|  | - c.水产养殖 | - 三池两坝尾水净化系统(平方米) |  |
|  |  | - 人工湿地(平方米) |  |
|  |  | - 沉淀过滤系统(立方米) |  |
|  |  | - 鱼菜共生系统(平方米) |  |
|  |  | - 生态浮岛(平方米) |  |
|  |  | - 微生物菌剂(平方米) |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |
|  | - d.种植业 | - 水肥一体化(立方米) |  |
|  |  | - 生态田埂(米) |  |
|  |  | - 生态拦截沟(米) |  |
|  |  | - 生态缓冲带/植物篱(平方米) |  |
|  |  | - 稳定塘(平方米) |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |
|  | - e.小微企业排污 | - 污水泵站或收集井（座） |  |
|  |  | - 新建/修复管网（米） |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |
|  | - f.生活垃圾和生产废弃物污染 | - 垃圾清理（立方米） |  |
|  |  | - 垃圾箱建设（个） |  |
|  |  | - 卫生填埋（立方米） |  |
|  |  | - 资源化利用设施（座） |  |
|  |  | - 其他治理工程描述 |  |

附表2

农村黑臭水体治理验收表

| 基本 情况 | 区县 |  |  | 镇街 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 村社 |  |  | 水体编号 |  |  |  |  |  |
|  | 水体名称 |  |  | 监管级别 |  |  |  |  |  |
|  | 水体类型 |  |  | 水体面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 经纬度（CGCS2000坐标系下，小数点后保留5位） |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  |
|  | 原黑臭成因（主要成因） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 治理后水体是否常年有水 |  | □有水 □季节有水 □无水 □已填埋 |  |  |  |  |  |  |
| 水体感官效果 | 治理后有水的 | 气味是否异常 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色是否异常 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水底是否有明显 黑臭淤泥堆积 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水面是否有大量垃圾、植物残体、藻类等漂浮 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水质监测情况 | 透明度（cm）： 溶解氧（mg/L）： 氨氮（mg/L）： |  |  |  |  | 是否达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  | 水体消亡的，原水体处是否有大量垃圾堆放 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 治理措施及效果 | 是否完成水体治理措施 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采取的工程措施 |  | 填写截污控源、清淤疏浚、生态修复、水系连通等主要工程内容及其具体工程量。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采取的管理措施 |  | 填写具体举措 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理设施是否正常运行 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有生活污水溢流、直排 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水体沿岸是否有大量垃圾乱堆乱放 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业废水是否有效治理 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖污水是否有效收集处理 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清淤后的底泥是否合理处置 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
| 公众评议情况 | 村委会是否满意 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周边村民满意度测评 |  | 有效问卷（份） |  |  |  | 满意度（%） |  |  |
| 长效管护机制 | 是否建立水体巡查制度 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 河湖长（如有） |  | 姓名： |  |  | 电话： |  |
|  |  |  | 巡查人员 |  | 姓名： |  |  | 电话： |  |
|  |  |  | 巡查频次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立水体保洁制度 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保洁人员 |  | 姓名： |  |  | 电话： |  |
|  |  |  | 保洁频次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立污染治理设施管护制度 |  | □是 □否 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立村民参与制度 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 社会监督情况 | 是否完成社会公开 （治理前后均需公示） |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否设置公示牌 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3

农村黑臭水体整治效果村民评议表

| 农村黑臭水体名称 |  | 调查时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 联系电话 |  |
| 1、您居住或工作的地方距离该水体多远？ |  | 100米内 100~500米 500~1000米 1000米以外 |  |
| 2、你了解该水体治理前的黑臭情况吗？ |  | £了解 了解一点 不了解 |  |
| 3、您对该水体整治过程了解吗？ |  | 了解 了解一点 不了解 |  |
| 4、你认为现在还有臭味问题吗？ |  | 没有 偶尔有 有 |  |
| 5、您觉得现在的水体颜色正常吗？ |  | 正常 偶有不正常不正常 |  |
| 6、现在水面或岸边还有垃圾吗？ |  | 有 偶尔 几乎没有 |  |
| 7、您对水体整治效果是否满意？ |  | 非常满意 满意 不满意 |  |
| 建议或意见： |  |  |  |

- 附件4

农村黑臭水体返黑返臭处置工作流程图

- 附件5

返黑返臭水体核查登记表

| 水体名称 |  |  |  |  | 面积 m2 |  |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县 |  | 镇街（街道） |  | 行政村 | 水体类型 |  |  | 监管级别 |  |
|  |  |  |  |  | 河□沟渠□塘□ |  |  | 国家□市级□区县□ |  |
| 返黑返臭判定条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.感官识别□ |  |  |  |  | 2.水质监测□ |  |  |  |  |
| 颜色 |  |  | 臭味 |  | 透明度 (cm) |  |  |  |  |
| 发黑□ 发黄□ 发白□ |  |  | 有 □ 无 □ |  | 溶解氧 (mg/L) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 (mg/L) |  |  |  |  |
| 是否返黑返臭 |  | 否□ 是□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在季节性黑臭 |  | 否□ 是□（春□、夏□、秋□、冬□） |  |  |  |  |  |  |  |
| 返黑返臭范围评估 |  | 全部返黑返臭□ 局部返黑返臭□（大致占比： %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理工程调查 |  | □控源截污： □内源清淤： □生态修复： □水系连通： □其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 返黑返臭成因 |  | □农村生活污水污染： □畜禽养殖污染： □水产养殖污染： □种植业污染： □企业排污： □生活垃圾和生产废弃物污染： □底泥淤积： □农厕粪污污染： □其他污染： |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水体现状图示（不低于3张） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

备注：1.水质数据，透明度取整，溶解氧、氨氮保留2位小数；

- 治理工程调查：详细记录分类工程内容、工程量、工程现状等信息；

- 返黑返臭成因：详细记录污染现状、水量、负荷等；

- 图示：记录现场起点、中段、终点、突出问题点位等水印图片。

- 附件6

农村黑臭水体返黑返臭治理清单

| 序号 | 区县 | 水体名称 | 水体类型 | 监管级别 | 镇街或街道 | 行政村或社区 | 水体面积 (m2) | 返黑返臭判断依据 |  | 治理工程情况 |  |  |  |  | 主要污染问题 | 治理建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 感官识别 | 水质监测 | 控源截污 | 内源清淤 | 生态修复 | 水系连通 | 其他 |  |  |  |

注：1.黑臭水体面积取整数；

2.返黑返臭判断依据二项任填其中之一；

3.感官识别详细描述水体黑或臭特征；

4.水质监测透明度取整，溶解氧、氨氮保留2位小数；

5.治理工程情况：分类记录工程内容、工程量、设施现状等；

6.主要污染问题包括：a.农村生活污水污染；b.畜禽养殖污染（注明规模）；c.水产养殖污染；d.种植业污染（若为堤防管理范围内种植请注明）；e.企业排污；f.生活垃圾和生产废弃物污染；g.底泥淤积；h.农厕粪污污染；i 其他污染问题等。分析黑臭成因，如实填写一种或几种农村黑臭水体形成原因（填写序号）。

- 附件7

农村黑臭水体镇街巡查表

| XXX村 |  | 水体名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人： |  | 联系电话： |  |  |
| 巡查人员： |  | 联系电话： |  |  |
| 序号 | 巡查内容 | 是 | 否 | 问题描述 |
| 1 | 水面是否有漂浮物和藻类 |  |  |  |
| 2 | 水体是否有异味 |  |  |  |
| 3 | 水体颜色是否正常 |  |  |  |
| 4 | 现场是否有村民投诉 |  |  |  |
| 5 | 沿岸是否有乱堆乱放现象 |  |  |  |
| 6 | 治理设施是否正常运行 |  |  |  |
| 7 | 治理设施是否达标排放 |  |  |  |
| 8 | 化粪池是否定期清理 |  |  |  |
| 9 | 污水管道是否破损 |  |  |  |
| 10 | 污水检查井井盖是否破损、移位 |  |  |  |
| 11 | 水生植物是否正常生长/收割 |  |  |  |
| 12 | 是否有农村生活污水直排 |  |  |  |
| 13 | 是否有畜禽养殖污水直排 |  |  |  |
| 14 | 是否有水产养殖污水直排 |  |  |  |
| 15 | 是否有农业面源污染物进入 |  |  |  |
| 16 | 是否有工业污水进入 |  |  |  |
| 17 | 网格员是否每周巡查 |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |  |

街道/村级巡查人员：                      年      月      日

- 附件8

农村黑臭水体网格员巡查表

| XXX村 |  | 水体名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人： |  | 联系电话： |  |  |
| 巡查人员： |  | 联系电话： |  |  |
| 序号 | 巡查内容 | 是 | 否 | 问题描述 |
| 1 | 水面是否有漂浮物和藻类 |  |  |  |
| 2 | 水体是否有异味 |  |  |  |
| 3 | 水体颜色是否正常 |  |  |  |
| 4 | 现场是否有村民投诉 |  |  |  |
| 5 | 沿岸是否有乱堆乱放现象 |  |  |  |
| 6 | 化粪池是否定期清理 |  |  |  |
| 7 | 污水管道是否破损 |  |  |  |
| 8 | 污水检查井井盖是否破损、移位 |  |  |  |
| 9 | 水生植物是否正常生长/收割 |  |  |  |
| 10 | 是否有污水直排 |  |  |  |
| 11 | 保洁员是否每周清理 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |  |

街道/村级巡查人员：                     年      月      日