重庆市万州区天城镇人民政府文件

天城府发〔2021〕7号

重庆市万州区天城镇人民政府

关于印发《天城镇2021农村集中供水工程

枯水期应急供水调度方案》的通知

各村民委员会、社区居民委员会：

为认真落实我镇2021年农村集中供水工程枯水期应急供水调度工作，根据《天城镇集中供水工程饮水安全应急预案》，特制定天城镇2021农村集中供水工程枯水期应急供水调度方案，现印发给你们。请按照方案要求，认真开展枯水期应急供水调度工作，确保枯水期农村居民正常供水。

重庆市万州镇天城镇人民政府

2021年1月13日

（此件公开发布）

天城镇2021年农村集中供水工程枯水期应急供水调度方案

根据《天城镇集中供水工程饮水安全应急预案》，为确保枯水期我镇农村居民正常供水，特制定本方案。

一、应急供水调度原则

1.加强全镇居民生活用水优先保障，保重点、保民生。

2.加强宣传，大力提倡节约用水。

3.加强供水应急调度，启用备用水源，实施分时分片分段供水保障措施。

二、应急供水调度措施

（一）启动应急响应。出现24小时大面积停水状况后，村（社区）须立即向镇农服中心报告情况，农服中心在第一时间（2小时内）向主要领导和分管领导汇报并提出建议，由主要领导决定启动应急响应。

（二）启动应急队伍。应急响应启动后，农服中心立即督促相关人员到岗到位，保持24小时通信畅通，同时指导相关人员立即落实应急管理措施；村（社区）加强水源巡查，防止水源水质污染；水厂管理人员加强管网巡查维护，减少水源浪费，保证制水工艺流程运行正常和加药（净水剂和漂白粉）并做好记录，确保供水安全卫生。

（三）启动应急措施

1.高寨、工农片区应急供水措施：高寨集中供水工程与工农新村供水工程联网运行，启用工农新村备用水源，从工农水库抽水补充，紧急情况下可联网高寨生态养殖场水源，同时采取分段分时供水，白天 6:00-- 19:00农户供水，其余时间停止供水。

2.老岩片区应急供水措施：协调大垭口老洞子施工单位保证施工期间的老岩供水工程取水，同时采取分段分时供水，白天 6:00-- 19:00农户供水，其余时间停止供水。

3.付沟、董家、小湾片区应急供水措施：停止歇风山矿泉水厂在水源处取水，付沟集中供水工程采取分段分时供水，白天 6:00-- 19:00农户供水，其余时间停止供水。

4.董家、小湾片区应急供水措施：当付沟集中供水工程供水严重不足时，在付沟集中供水工程采取分段分时供水的基础上，由付沟和中坝上坪联网供水，启用中坝上坪供水工程备用水源，从太白山湾塘抽水补充董家、小湾片区应急供水，同时采取分段分时供水，白天 6:00-- 19:00农户供水，其余时间停止供水。

三、应急组织协调

1.镇主要领导负责启动应急响应程序，负责应急供水期间全面调度协调工作。

2.镇政府分管领导牵头农服中心负责跨村（社区）应急供水调度协调工作。

3.农服中心指导督促村（社区）和供水单位落实应急供水调度方案，并加强农村集中供水工程的指导和巡查。

4.村委会或居委会负责本辖区内供水调度的组织协调，协调解决供水中出现的矛盾和纠纷。

5.水厂管理人员加强管网巡查维护，保证制水工艺流程正常运行，并做好记录，确保供水安全卫生。