重庆市万州区长滩镇人民政府

关于印发《农村饮水安全工程管理制度》

的通知

长滩府发〔2018〕49号

各村（社区）：

经镇政府研究同意，现将《农村饮水安全工程管理制度》印发给你们，请遵照执行。

重庆市万州区长滩镇人民政府

2018年3月11日

长滩社区集中、分散供水管理制度

一、长滩社区各集中、分散供水工程名称、管护单位、人员明细

| 序号 | 村组 | 水源地名称 | 管护人员姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长滩社区10组 | 石大丘供水工程 | 何建华 | 15826307997 | 管护人员是组长 |
| 2 | 长滩社区8组 | 柏树桩供水工程 | 王正琴 | 17308312870 |  |
| 3 | 长滩社区7组 | 花石板供水工程 | 冉茂国 | 13996516195 |  |
| 4 | 长滩社区5组 | 立方供水工程 | 谢立新 | 15923806988 |  |

二、管护措施

- 1.现有集中、分散供水工程水源地要加强卫生防护，做好卫生清理与消毒工作，注意看管维护。

- 2.定期整治水源地附近环境，避免病毒、细菌污染水。

- 3.水源周边的厕所、畜禽尸体因定期清理干净，清理时不得采用就地焚烧方式。

- 4.单户供水的分散供水工程由受益农户自行负责引水管理，确保引水入池。

5.联户供水的分散供水工程原则上由受益农户协商，可集体推荐1位来负责引水管理，也可采用受益农户按每户管理相同时间段的方式进行引水管理1.结合近几年来上级主管部门支持的资金，新建了5处分散供水工程，由长滩社区村委会制定制度，分别由各组组长分组管理。

三、水价管理制度

1. 联户供水的分散供水工程实行“基本水价+计量水价”制度，由长滩社区村委会按照“一事一议”组织受益农户协商确定供水价格。

四、维修管护制度

1.集中、分散供水工程水费收入主要用于日常运行和维修管护，确保工程正常运转、长效运行。

2.要规范水费收取、加强水费征收，同时确保水费收入用于供水工程日常运行和维修管护。

3.建立引水、制水和维修管护制度，落实具体管护人员负责维修管护。

4.建立运行管理专账，明细账目、明晰开支、科学核算，严格资金使用管理。

5.落实帮扶责任制，建卡贫困户的帮扶责任人要落实帮扶责任制，宣传引导贫困户使用自来水，并每户检查确保贫困户入户通水率达到100%。

6.制定供水应急预案，对发生的水质污染、干旱缺水及其他重大事件的，必须及时按规定上报，并紧急启动应急预案。

7.万州区长滩镇农业服务中心应对集中、分散供水工程的制水消毒、水质检测等进行指导。

8.定期巡查输配水管道的漏水、覆土、被占压和附属设施运转等情况，发现问题及时处理。

9.管道及其附属设备更换和维修后，应严格冲洗、消毒。

10.根据净水工艺、水质情况、有关试验和设计要求选择药剂，药剂质量应符合国家现行的有关标准；购置药剂时应向厂家索取产品的卫生许可证、质量合格证和说明书。

11.运行时，应按规定的浓度用清水配置药剂溶液；应根据水质和流量确定加药量。

龙泉社区集中、分散供水管理制度

一、龙泉社区各集中、分散供水工程名称、管护单位、人员明细

| 序号 | 村组 | 水源地名称 | 管护人员姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉社区4组 | 哑口田供水工程 | 李云全 | 15123521961 | 管护人员是组长 |
| 2 | 龙泉社区5组 | 堰塘湾供水工程 | 黄佐清 | 15823750163 |  |
| 3 | 龙泉社区5组 | 四季田、二堰湾供水工程 | 黄佐清 | 15823750163 |  |
| 4 | 龙泉社区2组 | 花园扁供水工程 | 张孝文 | 15823730753 |  |
| 5 | 龙泉社区6组 | 范宝湾供水工程 | 黄佐中 | 13594440763 |  |

二、管护措施

- 1.现有集中、分散供水工程水源地要加强卫生防护，做好卫生清理与消毒工作，注意看管维护。

- 2.定期整治水源地附近环境，避免病毒、细菌污染水。

- 3.水源周边的厕所、畜禽尸体因定期清理干净，清理时不得采用就地焚烧方式。

- 4.单户供水的分散供水工程由受益农户自行负责引水管理，确保引水入池。

5.联户供水的分散供水工程原则上由受益农户协商，可集体推荐1位来负责引水管理，也可采用受益农户按每户管理相同时间段的方式进行引水管理1.结合近几年来上级主管部门支持的资金，新建了5处分散供水工程，由龙泉社区村委会制定制度，分别由各组组长分组管理。

三、水价管理制度

1. 联户供水的分散供水工程实行“基本水价+计量水价”制度，由龙泉社区村委会按照“一事一议”组织受益农户协商确定供水价格。

四、维修管护制度

1.集中、分散供水工程水费收入主要用于日常运行和维修管护，确保工程正常运转、长效运行。

2.要规范水费收取、加强水费征收，同时确保水费收入用于供水工程日常运行和维修管护。

3.建立引水、制水和维修管护制度，落实具体管护人员负责维修管护。

4.建立运行管理专账，明细账目、明晰开支、科学核算，严格资金使用管理。

5.落实帮扶责任制，建卡贫困户的帮扶责任人要落实帮扶责任制，宣传引导贫困户使用自来水，并每户检查确保贫困户入户通水率达到100%。

6.制定供水应急预案，对发生的水质污染、干旱缺水及其他重大事件的，必须及时按规定上报，并紧急启动应急预案。

7.万州区长滩镇农业服务中心应对集中、分散供水工程的制水消毒、水质检测等进行指导。

8.定期巡查输配水管道的漏水、覆土、被占压和附属设施运转等情况，发现问题及时处理。

9.管道及其附属设备更换和维修后，应严格冲洗、消毒。

10.根据净水工艺、水质情况、有关试验和设计要求选择药剂，药剂质量应符合国家现行的有关标准；购置药剂时应向厂家索取产品的卫生许可证、质量合格证和说明书。

11.运行时，应按规定的浓度用清水配置药剂溶液；应根据水质和流量确定加药量。