重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目

电梯采购及安装

比选文件

采购人：重庆市玉罗实业有限公司

2025年7月28日

目   录

一、竞选人须知

（一）采购货物

（二）采购人基本情况

（三）竞选人资格要求

（四）品牌要求

（五）质量要求

（六）技术标准及要求

（七）电梯规格及技术参数

（八）限价设置

（九）工期要求

（十）竞选方式及报价要求

（十一）结算方式

（十二）踏勘及答疑

（十三）比选程序

（十四）确定供应商办法

（十五）竞选文件评审

（十六） 竞选保证金及履约保证金

（十七）比选时间、地点、文件递交时间、文件封装

（十八）联系方式

二、主要合同条款

- 一、竞选人须知

（一）采购货物

本次比选文件所涉采购货物为重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购及安装电梯。比选范围为本工程电梯设备的设计、制作、运输、包装、保险、安装、调试、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、竣工资料、技术服务、五方通话线（设备）、配套土建工程（钢丝绳洞口砖砌防水圈、电梯基坑缓冲器底座混凝土浇筑、机房承重位置C30混凝土包封、零星钢结构、电梯门缝后塞）、安装调试期间的质保期内的电信服务费及年检费、报验费，直至取得运行许可证并交付给采购方使用和二十四个月免费保修期内的所有质保和定期维保等所有费用。（即项目电梯设备的采购、安装并通过国家职能部门验收合格交付使用的“交钥匙工程”的全部内容）

（二）采购人基本情况

比选人重庆市玉罗实业有限公司是重庆万州经济技术开发（集团）有限公司一级子公司，注册资本13600万元。主要经营工程建设、环境治理、绿化工程和自来水生产供应。公司地址：重庆市万州区经开大道5号（万州经开区）4楼玉罗公司。

（三）竞选人资格要求

1、生产厂商独立竞选

（1）生产厂商须为独立法人单位，具备工商行政管理部门颁发的有效《营业执照》证书。制造商须为在中国境内注册的具有独立法人资格的电梯制造商。

（2）应满足以下①、②两项要求中的任意一项

①具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）电梯安装（含修理）资质

②具有国家市场监督管理总局或省级（直辖市）及以上质量技术监督局颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯] B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）[乘客电梯的安装、改造、修理] B级及以上资质

2、代理商竞选

（1）代理商须为独立法人单位，具备工商行政管理部门颁发的有效《营业执照》证书

（2）应满足以下①、②两项要求中的任意一项

①具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）电梯安装（含修理）资质

②具有国家市场监督管理总局或省级（直辖市）及以上质量技术监督局颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）[乘客电梯的安装、改造、修理] B级及以上资质

（3）取得针对本项目的唯一合法授权，对其授权的生产厂商必须满足生产厂商独立竞选资格条件中第（1）、（2）条。提供授权委托书复印件，原件备查

3、同一品牌只允许一个制造商（生产厂商）或制造商（生产厂商）对本项目竞选产品唯一授权的代理商（经销商）参与竞选；不接受同一品牌的制造商（生产厂商）与授权的代理商（经销商）同时竞选

4、竞选人具有一般纳税人资格，提供证明资料或者在税务官网上能查询到竞选人为增值税纳税人的资格

5、提供承诺书（对供货周期、税率等作出相应的承诺，承诺书格式详见比选文件）

6、竞选人根据比选人采购货物及施工现场情况提供制定安装方案、售后服务方案

7、本次招标不接受联合体投标

（四）品牌及产地要求

本次标的货物品牌及产地推荐：三菱电梯（上海）、蒂森电梯（上海）、日立电梯（广州）、西子奥的斯（杭州）、东芝电梯（沈阳）、西德电梯（江苏）、巨人通力电梯（湖州）、快客电梯（杭州）、西继迅达（河南）、富士达电梯（廊坊）、广日电梯（广州）、杭州西奥电梯（杭州）、康力电梯（苏州）、江南嘉捷（苏州）、上海现代电梯（上海）

（五）质量要求

1、投标人所投设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有电梯的设计、制造及安装调试均应符合中华人民共和国国家标准和相关现行标准的全部要求（同时要求满足消防电梯功能要求）。电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足相应的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。安装调试以重庆市技术监督局检测验收合格为准。

（六）技术标准及要求

电梯产品应符合下列标准：

①GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》，GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

②GB/T 10058-2023  《电梯技术条件》

③GB/T 10059-2023  《电梯试验方法》

④GB/T 10060-2023 《电梯安装验收规范》

⑤GB/T 7025.2-2008  《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分：Ⅳ类电梯》，GB/T 7025.3-1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第3部分》

⑥GB 8903-2024 《电梯用钢丝绳》

⑦GB 50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

⑧GB/T 22562-2008  《电梯T型导轨》

⑨JG／T5072.2-1996  《电梯T型导轨检验规则》

⑩JG／T5072.3-1996  《电梯对重用空心导轨》

⑪GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

⑫《特种设备安全监察条例》

（七）电梯规格及技术参数（作为合同技术附件）

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无障碍电梯（DT-1）（满足消防电梯功能） | 乘客人数13人 额定载重量1000kg 额定速度1.5m/s 停靠层数：地上6层 三面设置扶手 注：满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012） |
| 2 | 担架电梯 | 乘客人数13人 额定载重量1000kg 额定速度1.5m/s 停靠层数：地上6层 不设置扶手 |

1、无障碍电梯应符合下列规定

- （1）电梯门前应设直径不宜小于1.50m的轮椅回转空间 ，公共建筑的候梯厅深度不宜小于1.80m;

- （2）呼叫按钮高度为 O.85m~ 1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志；

- （3）呼叫按钮前应设置提示盲道，电梯门开启后的通行净宽度不宜小于 900mm;

- （4）电梯门完全开启时间应保持不小于3s;

- （5）最小轿厢深度不应小于1.4m，宽度不应小于1.1m，如采用宽轿厢，深度不应小于1.5m，应设无障碍标志，无障碍电梯设计祥电梯厂家（需深化）。跟设计对接，无障碍电梯轿厢尺寸按常规设置。

- （6）轿厢的三面壁上应设高900mm 扶手，扶手应符合《无障碍设计规范》第 3.8 节的相关规定；

- （7）轿厢正面高 900mm 处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；

- （8）候梯厅及轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响，电梯位置显示；

- （9）电梯位置应设无障碍标志，无障碍标志应符合《无障碍设计规范》第3.16 节的有关规定。

- 2、担架电梯应符合下列规定

- （1）电梯门前应设直径不宜小于1.50m的轮椅回转空间 ，公共建筑的候梯厅深度不宜小于1.80m;

- （2）呼叫按钮高度为 O.85m~ 1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm。

- （3）电梯门开启后的通行净宽度不宜小于 900mm;

- （4）电梯门完全开启时间应保持不小于3s;

- （5）最小轿厢深度不应小于1.6m，宽度不应小于1.5m（以电梯厂家深化设计为准）。

- （6）轿厢正面高 900mm 处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；

- （7）候梯厅及轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响，电梯位置显示。

- 3、电梯智慧功能

- （1）按渝市监发〔2024〕24号文件要求，自2024年5月1日起，申请新安装载人电梯监督检验，载人电梯必须具备运行参数采集、信息网络传输、实时通话等智慧功能，功能应满足相关标准要求。

- （2）配置经过安全评价的智慧电梯系统；现场检验环节，查验现场安装实物与智慧电梯系统安全评价证书的一致性，对不满足要求的要在《电梯检验意见通知书》检验意见栏中说明情况，并将《电梯检验意见通知书》复印件及时报送设备所在地区县（自治县）市场监管局。

（八）限价设置

1、本次采购设最高限价256000元。竞选人报价不得超过最高限价，报价超过最高限价，均为无效报价。设备安装单价报价不得超过单台总价的30%，高于30%的作废标。

2、限价包含以下所有的费用：电梯设备的设计、制作、运输、包装、保险、安装、调试、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、竣工资料、技术服务、五方通话线（设备）、配套土建工程（钢丝绳洞口砖砌防水圈、电梯基坑缓冲器底座混凝土浇筑、机房承重位置C30混凝土包封、零星钢结构、电梯门缝后塞）、安装调试期间的质保期内的电信服务费及年检费、报验费，直至取得运行许可证并交付给采购方使用和二十四个月免费保修期内的所有质保和定期维保等所有费用。即“交钥匙工程”的全部内容。

3、中选人签订合同后派专业人员到施工现场指导土建施工工作，并购买雇主责任保险。

4、中选人负责免费为采购人培训维修人员3名，达到了解电梯的电器原理和机械结构，可完成日常维修保养的技术水平。培训时间：投标人根据课程内容自定。

（九）工期要求

在合同签订后及时备货，3天内完善现场电梯安装技术交底，并形成书面材料双方签字认可后30日历天内交货并安装调试完毕，因不可抗力因素或采购方要求延迟供货的除外。

（十）竞选方式及报价要求

1、采用比选方式；

2、竞选人应按竞选货物范围全部报价，并按报价函的要求填报；

3、竞选人统一按报价函中具体品名、规格进行报价，此报价作为最终报价；

4、竞选文件逐页加盖鲜章。

（十一）结算方式

1、本工程电梯通过质量监督部门验收合格取得报告后付至本合同金额的60%，本项目经最终审计定案后付至本合同结算金额的97%，余下定案金额的3%为质量保证金，质保期满后无任何质量问题采购方一次性支付。

2、质保期要求：不低于贰年，从电梯验收合格之后采购方获得质量监督部门颁发的本项目电梯准用证之日计起，且电梯无任何故障时，支付余下定案金额的质量保证金3%。电梯免费保修期（免保期、质保期）满后的维保合同由使用业主自行签订。

3、采购方第一次支付货款时，供货方一次性提供全额增值税专用发票，采购人付款时采用转账方式。供货方如未按照要求提供增值税专用发票的，采购方付款时有权扣除相应税额。

免费保修期（免保期、质保期）从电梯验收合格之后采购方获得质量监督部门颁发的本项目电梯准用证之日计起，电梯免费保修期两年。免费保修期（免保期、质保期）满后，提供终身有偿维修、保养服务，电梯免费保修期（免保期、质保期）满后的维保合同由供货方与使用业主另行签订。

（十二）踏勘及答疑

1、本次比选人不组织施工现场踏勘，由竞选人自行到工程所在地〔万州区高峰，施工现场联系人：向英森13320324886〕踏勘运距、施工现场运输情况等。

2、施工现场踏勘无论竞选人是否进行踏勘，均视为竞选人对工程现场条件已有充分、全面地理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。

3、竞选人对比选文件有疑问，应在2025年7月30日12:00前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求比选人答疑，信函邮寄地址、传真、电子邮件见本章“联系方式”条款。比选人于2025年7月30日18:00前将答疑发布到万州区人民政府官网及重庆市玉罗实业有限公司网站，由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。

（十三）比选程序

1、比选小组

比选小组由相关部室组成，共5人。比选小组组长由公司领导指定负责人担任。

2、比选会议的监督

本次比选会议邀请公司领导参与比选会议，全程监督。

3、比选会议按比选文件规定的时间和地点进行。竞选人须由法人代表或法人代表授权代表参加并签到。

4、竞选人应达到三家或超过三家召开比选会，竞选人不足3家，按流标处理。两次流标后，不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。因特殊情况，如竞选人只有两家，比选小组认为具有竞争性可以投票表决决定是否继续进行比选，票数超过三分之二的则继续进行比选。

5、至文件递交截止时间，比选人组织召开比选会议。现场查验各文件密封情况后，开启文件，现场公布报价。公布报价后，各报价人退出会场。比选小组成员对供应商提供的竞选文件进行综合评审。

（十四）确定供应商办法

1、本次比选按经评审合格的不含税报价最低的竞选人为中标候选人〔计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率）〕。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。

2、采取经评审合格的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3、推荐中选候选人名单。评审结束后，比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的结果进行顺序排名。比选小组应推荐排名第一名的竞选人为中选候选人，并经比选小组成员签字后，报重庆市玉罗实业有限公司确认。当公司确认中选人后应向参加本次比选采购的竞选人公布中选供应商。如第一中选候选人因故自愿放弃第一中选候选人资格的，经比选小组成员表决过半数通过，比选人将原第一中选候选人的竞价及其他条件向第二中选候选人、第三中选候选人（以此类推）发盘，首先接盘者为第一中选候选人。

4、合同签订前采购方有权核实第一中标候选人提供的竞选文件真实性，经核实若第一中标候选人提供的竞选文件存在虚假信息，采购方取消第一中标候选人资格并不退还竞选保证金，将其列为我司黑名单，不接受其参加我司任何比选活动。

5、公司确定并公布中标候选人后，经核实第一中标候选人信息无误，第一中标候选人应在5个工作日内签订合同，否则将视同自愿放弃中标资格，竞选保证金不予退还。

（十五）竞选文件评审

1、竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审等。

2、竞选文件出现以下情形，作废标处理

（1）未按比选文件要求提供相关资料的，如未提供法人或授权委托人身份证复印件、授权委托书等；

（2）竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供营业执照不一致的；

（3）竞选函、竞选报价、承诺书、授权委托书、清单等签字、盖章不符合比选文件要求的，承诺书弄虚作假的；

（4）营业执照等证失效，或者营业执照的经营范围不符合比选文件要求的；

（5）未响应比选文件中质量及供货周期要求的；未按比选文件要求填报品牌及产地的；

（6）未提供安装方案、售后服务方案等资料的；

（7）更改报价范围（含改变比选人给定的量），或者增、减报价项目的，改变报价函格式的；

（8）承诺书中未按要求填写完整的；

（9）报价函中如有任意一项空白遗漏的，如无品牌、无报价等情况，单价报价、总价报价超过限价的。设备安装单价报价超过单台总价的30%；

（10）报价表“合计栏”计算有误，竞选人不同意调整的；

（11）竞选人递交两份或多份内容不同的竞选文件，或在一份竞选文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

（12）竞选人所报税率未按照国家规定、未在增值税率规定的条款中的作废标

（13）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人作出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理；

（14）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争、未充分保证比选人的商务利益及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布本次比选流标，并进行重新比选。

3、竞选文件报价函出现计算错误、大小写不一致等情形，按以下办法处理：

（1）报价表中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

4、在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致等情况的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

（十六） 竞选保证金及履约保证金

1、银行转账交纳

竞选人应向比选人交纳竞选保证金 5120.00 元，报名费200.00元（报名费不退），合计交纳 5320.00元。竞选保证金和报名费在比选文件发布后、竞选文件递交截止时间前，竞选人 通过银行转账交纳 。报名费连同竞选保证金一并转账交纳。竞选人参加比选时手持一份原件《退还竞选保证金函》。

交纳账户名：重庆市玉罗实业有限公司

银行卡号：50001303600050211640

开户行：建行万州分行

竞选保证金交纳可以由自然人或者公司名义交纳，竞选保证金退回仅退还竞选人公司。

银行卡转账时须备注：“万二中高峰校区学生宿舍项目采购及安装电梯 ”（如自然人转账，须同时备注竞选人公司名称：“xx公司万二中高峰校区学生宿舍项目采购及安装电梯”）。竞选人应充分考虑转账到账时间风险，转账截止时间以竞选文件递交截止时间我司查询到账结果为准。转账金额不符、备注不明确或者无备注等不满足竞选文件要求的，均视为无效交纳，比选人有权不予受理竞选文件。

2、竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

3、以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选人竞选文件作废或未通过资格审查的；

（2）竞选人通过资格审查而未中选的；

（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人未接盘的。

在比选结果公示期满后 2 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

4、出现以下情况，比选人将不予退还竞选人交纳的竞选保证金：

（1）中选人自中选之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。

5、履约保证金：中选人支付的竞选保证金直接转为履约保证金，履约保证金在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，按合同约定支付方式无息退付履约保证金给中选人。

（十七）比选时间、地点、文件递交时间、文件封装

1、比选公告发布时间：2025年7月28日—7月31日15:30止。

2、比选会时间：2025年7月31日15:30时。

3、比选会地点：重庆市万州区经开大道5号（万州经开区）4楼玉罗实业开标室。

4、比选文件递交时间：2025年7月31日15:30在比选会现场递交（逾期未交视为放弃），同时进行比选。

5、竞选文件应装入文件袋中。

6、未尽事宜，根据公司〔2016〕25号文件办理。

（十八）联系方式

联系人：周小渝

联系电话：023-58155217

二、主要合同条款

详见下文合同格式文本

重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目—电梯采购及安装合同

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

甲方通过比选会，乙方中选为甲方承建的工程采购及安装电梯供货商。经甲乙双方协商一致，本着互惠互利的原则订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目

2、工程地点：万州高峰

3、施工现场负责人：吴成勇15823615848，技术负责人：向英森13320324886，施工现场收货联系人：牟军15084469111，物资部联系人：周小渝13251235777

二、合同设备及价款（详见合同附件）

1、本合同总价暂定为（人民币）：           元（大写人民币：     ）。具体见下明细表：

| 电梯名称 | 规格、型号 |  |  | 数量 | 设备单价（含运输）（万元） | 安装单价（万元） | 单台 小计 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 速度 | 载重量 | 层/站/门 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯品牌： ；产地： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同金额包括电梯设备的设计、制作、运输、包装、保险、安装、调试、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、竣工资料、技术服务、五方通话线（设备）、配套土建工程（钢丝绳洞口砖砌防水圈、电梯基坑缓冲器底座混凝土浇筑、机房承重位置C30混凝土包封、零星钢结构、电梯门缝后塞）、安装调试期间质保期内的电信服务费及年检费、报验费，直至取得运行许可证并交付给采购方使用和二十四个月免费保修期内的所有质保和定期维保等所有费用。（即合同金额为本项目电梯设备的采购、安装并通过国家职能部门验收合格交付使用的“交钥匙工程”的全部内容）

三、交货时间、地点及验收方式

1、交货时间：在合同签订后及时备货，从甲方与乙方现场电梯安装技术交底，并形成书面材料双方签字认可后30日历天内交货并安装调试完毕，因不可抗力因素或甲方要求延迟供货的除外。

2、交货地点：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目。

3、到货验收：由采购人按合同约定技术标准对货物的外观质量、规格、数量、设备的原产地证明及其他进行检验。如发现质量、规格、数量、设备的原产地证明等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

4、货物安装完工的验收：按照国家及行业相关标准验收，设备安装通过经技术监督局验收合格，并取得运行许可证，如验收达不到规定要求或无法取得许可证，对甲方造成一切的损失，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

四、付款方式

1、本工程电梯通过质量监督部门验收合格取得报告后付至本合同金额的60%，本项目经最终审计定案后付至本合同结算金额的97%，余下定案金额的3%为质量保证金，质保期满后无任何质量问题需方一次性支付。

2、质保期要求：    ，从电梯验收合格之后采购方获得质量监督部门颁发的本项目电梯准用证之日计起，且电梯无任何故障时，支付余下定案金额的质量保证金3%。电梯免费保修期（免保期、质保期）满后的维保合同由使用业主自行签订。

3、甲方所有付款均应付至本合同之乙方指定账户。乙方按（现行）设备税率     %、安装   %向甲方出具等额一般纳税人增值税专用发票，甲方收到发票后按合同约定付款方式1、2条支付货款（转账方式）。乙方如未按照要求提供增值税专用发票的，甲方付款时有权扣除相应税额。

4、履约保证金的退付：在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，在支付至合同价款97%时一并无息退付履约保证金：      元（人民币：     ），乙方按照甲方要求提供相应资料办理退付手续。

五、质量保证

1、乙方须按合同规定向甲方提供全新的、未曾使用且无损的合同设备。

2、开箱查验时甲乙双方代表及监理均应在现场，并做开箱记录。在验箱中如发现有缺、错、损坏的零部件， 由乙方无偿提供。

3.如甲方在接到乙方发出的开箱通知后的三天之内，未参加开箱验件工作，则表示甲方已确认乙方的开箱结果。

4、乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关电梯制造和安装的国家标准及规程、规范：

4.1  GB/T 7024-2025《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》。

4.2  GB/T 7025.1-2023电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯。

4.3  GB/T7025.2-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》第一部分：Ⅳ类电梯。

4.4  GB/T7025.3-1997《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》第2部分：Ⅴ类电梯。

4.5  GB/T 10058-2023《电梯技术条件》。

4.6  GB/T 10059-2023《电梯实验方法》。

4.7 《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023。

4.8  GB/T 12974.1-2023《交流电梯电动机通用技术条件》第1部分：三相异步电动机。

4.9  JG/T5010-92《住宅电梯的配置和选择》。

4.10 无障碍电梯应符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012。

4.11  GB50310-2002《电气装置安装工程，电梯电气装置施工及验收规范》。

4.12  GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验》、GB/T 27903-2011《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》。

4.13  YB/T 5198-2015《电梯钢丝绳用钢丝》。

4.14  JG/T5072.1-1996《电梯T型导轨》。

4.15  GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》，GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验。

4.16  国家质量技术监督局颁布的《特种设备质量监督与安全监察规定》。

4.17  建设部80号令颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》中有关特种设备保修办法的规定。

4.18  国家3C认证书及标识贴。

4.19  国家其他相关规定。

5、乙方承担与电梯设备设计、制造相关的任何直接质量责任。

六、售后服务承诺

1、设备安装通过经技术监督局验收合格，取得运行许可证并移交买方后开始进入保修期，设备免费保修期为       年（根据投标文件确定）。在保修期内必须按国家和重庆市相关标准（清洁、调整、润滑、检查）进行维保。乙方负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由甲方承担有关材料费用，乙方提供免费维修服务。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（保修期内，由乙方免费提供备品备件及服务）。

2、在免费保修期内，若电梯发生故障，乙方承诺：“在接到甲方口头或书面、电话通知后60分钟内赶到工程现场，普通故障1小时内恢复电梯运行，更换一般零部件12小时内恢复电梯运行，更换笨重零部件如电机、减速机等48小时内恢复电梯运行，主要部件（如：主机）重大损坏根据情况（如是否为国外进口）双方商议恢复运行时间。”

3、提供安装使用维护说明和一定数量的必要的备品备件。

4、在售后服务过程中，售后服务人员必须接受甲方物管的监督和检查，更换的设备及零部件不能随意带离甲方地点。

七、合同设备运输

1、价内运输：乙方负责中标设备运抵到使用现场及相关的保险事宜，运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为到货日期。

2、合同设备运输的包装方式

2.1 乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2.2 包装费用已计入设备的采购和安装费内。

3、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4、装运标志，乙方应在每一包装的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

4.1  收货人（甲方）：重庆市玉罗实业有限公司。

4.2  目的地：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目施工现场。

如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和其他适当的运输标记标明“重心”“吊装点”等，以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

八、安装调试工期及培训

1、本合同执行具体时间根据甲方现场施工情况并按甲方现场代表要求为准，并在规定时间内将全部设备运抵施工现场并进行安装、调试，并且达到试运行的一切要求。该安装调试工期不因甲方对乙方的付款时间延误及其他不可预见的原因而延迟。但因不可抗力和甲方原因导致延误工期时，工期可顺延。

2、当电梯设备到达安装地点前15天，甲乙双方和监理共同确认工地现场状况，待工地现场状况具备安装条件后，由甲乙双方协商并约定一个安装开工日期以便相互配合，如期完工。

3、如果因乙方原因，造成工期延迟，乙方将按照本合同第十一项承担相应责任。

4、设备调试错误所导致的设备损坏由乙方承担全部责任。

5、乙方应对设备中涉及应用和操作方面的技术提供培训，负责对用户使用、操作、维修、保养人员免费进行培训，并提供安装使用维护说明和一定数量的必要的备品备件。

6、乙方负责免费为采购人培训维修人员3名，达到了解电梯的电器原理和机械结构，可完成日常维修保养的技术水平。培训时间：投标人根据课程内容自定，培训工作必须在合同生效之后工程完成之前安排。

7、乙方签订合同后派专业人员到施工现场指导土建施工工作，派驻人员：              。乙方需向甲方项目部提供相关电梯设备的正式纸质版建筑结构施工图纸，并按要求对甲方项目部进行施工技术交底，甲方按图施工，除建筑施工必要的预留孔洞外，其余部分均由乙方自行实施。

九、电梯运输、安装相关的责任

1、电梯设备到达工地后，至完成电梯正式移交前均由乙方保管。甲方不承担电梯设备完成正式移交前的任何保管责任。保管期间设备若有损坏，甲方有权要求乙方退货换新。乙方因保管不当造成设备及零部件丢失或被损坏时，自行承担有关损失并应无偿重新提供。

2、设备安装前的运输、试运行及安装过程中的设备，由乙方派驻专人负责现场保管及安全责任，因电梯运输、试运行及安装造成的安全一切安全事故由乙方自行负责。

3、乙方设备安装好后需经各方验收合格，在未正式移交前禁止使用。若有第三方需使用验收合格的电梯，必须经甲乙双方同意并签订安全责任书后方可使用。若未同意擅自使用的，出现的一切安全事故自行负责。

4、乙方必须委托具有安装资质的安装单位进行安装和调试，人员必须持相应的特种作业资格证，甲方负责对乙方进行安装监管、质量要求、交验、售后服务和费用约定及结算。

十、电梯移交

1、自检验收合格后，甲方协助乙方向质量技术监督局提出验收申请。验收全过程由乙方全权负责。

2、取得质量技术监督局颁发的运行许可证，甲乙双方办理电梯移交手续。

3、电梯竣工资料必须在完工后5个工作日内（如因甲方原因工程延期，资料移交时间也相应顺延）完成并由业主、监理审签后交甲方公司资料室，超过一天罚款1万元。

十一、违约责任

1、由于非不可抗力原因甲方不能使乙方电梯设备正常安装和调试时，工期可顺延，延迟履行合同的时间与甲方耽误乙方安装和调试的持续时间相同。

2、由于非不可抗力原因乙方未能按时将合同设备交货时，则应向甲方支付违约金，其支付办法是每延迟一日历天违约金为人民币500元，累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备总金额的5%。

3、乙方到货电梯必须是中标品牌原厂家直接制造的全新的、未曾使用过的产品，电梯的规格、性能、功能配置、进口部件等必须符合招标文件、招标补疑、竞选材料及本合同的约定，否则，甲方有权拒收设备和向乙方提出全额履约索赔，并保留向乙方进一步追究责任的权利。

4、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时，履行合同的时间将延迟，延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同，合同的价格不因不可抗力的作用而改变。

5、不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同下的义务。

6、如乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的、拒绝履行合同义务，甲方不退付履约保证金。

7、合同未涉及的违约事宜均按照中华人民共和国民法典有关规定办理。

十二、甲、乙双方责任

1、甲方责任：

1.1甲方负责在安装施工现场向乙方指定足够面积的电梯部件存储库房、工具室及安装人员临时暂住场地，库房、工具室及暂住场地的围护及设备的保管由乙方自行负责。

1.2甲方负责提供符合电梯布置图规定的机房、井道和底坑。

2、乙方责任

2.1进场安装时供货方水电费自理（需自行安装水、电表）。

2.2如需采用垂直起重机（塔机）供货方需自行与土建班组进行协商。

2.3在电梯设备到达安装地点前15天，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，并向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方共同约定具体开工日期。

2.4负责合同设备到现场后的开箱、清点、差缺件的补齐，损失件的索赔。

2.5承担合同设备到现场后的卸货、保管，并负责将设备吊装至安装位置。

2.6按照国家及行业电梯安装规范完成设备的安装和调试工作。

2.7负责搭设符合电梯安装规范及安全标准要求的脚手架。

2.8负责电梯的机械系统（包括钢牛腿的制作安装、机坑和机房爬梯的制作安装、工字钢机架制作安装，含混凝土浇筑）、控制电缆、电气系统、井道永久照明系统的全过程安装调试工作及由此产生的一切费用。

2.9遵守施工现场的有关规章制度。

2.10提供符合工作现场安全标准的厅门口安全护栏装置。

2.11在施工期间，须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。所有会对其工作人员及其他行业人员构成危险的地台／墙壁孔洞都须提供足够的安全保护设施。

2.12有责任主动清运包装材料和工作区域的废弃材料。这些垃圾必须全部清理出现场，安装时需清除临时防护油脂或涂料。完成安装工作应进行清扫，达到工程师满意程度。

2.13为维持工地清洁及安全，应定期地把工地上的废物箱及余料搬去指定的地点，违者以500元/1次进行经济处罚。

2.14工程结束时，须仔细检查保证所有的电缆进线、窗孔、中心孔等均用防火材料正确密封，且能防虫和防水。地板要打扫干净，使工程结束时呈清洁、无尘的状态。在安装实施中损坏的建筑面层部分均要按业主／建筑师／工程师的意图重新修缮。

2.15需配备管理人员1名，专业电工2名，场内作业人员必须购买80+5的意外伤害险，如未购买保险项目部可进行统一购买，所产生的费用从供货方工程款里双倍扣除。

十三、技术资料

1、在合同签订后甲方向乙方提供土建图纸一份，乙方按此图绘制电梯布置图。乙方排产前应自行前往安装现场进行相关尺寸实测，以避免实际尺寸与设计图纸的误差。

2、在合同生效后5日内，乙方向甲方提供合同设备安装布置图（包括井道平面、机房预留孔洞图、井道立剖面图）一份。若乙方未能及时提供安装布置图纸（包括井道平面、机房预留孔洞图、井道立剖面图），造成预留孔洞偏差、井道安装位置强度不够等，由乙方自行负责。

3、合同生效后30日内，乙方向甲方提供叁套合同设备的详细技术资料。

十四、相关保险

签订合同后，乙方应对公司员工进行安全教育培训，并购买雇主实名制责任险，乙方提供购买保险依据供甲方存档。在供货、安装过程中配备相应物资保障员工及过往车辆、人员安全，且施工中提供相关安全防护保护措施（包含但不限于警示带、警示桶、安全标语等）。施工过程中出现的一切意外事故由乙方全权负责。

十五、其他事项

1、甲乙双方的任何一方未经另一方同意，不得将与合同或执行合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何方式在任何时间转给或告知与执行合同无关的第三者，如发生此类情况，责任方将负责由此产生的全部责任。

2、本合同条款修改必须由甲乙双方协商达成一致的书面修改意见，并经甲乙双方代表共同签署后，作为合同附件才能生效。

3、合同附件：

附件一：《电梯技术、规格及要求表》

附件二：《物资采购安全生产管理协议》

以上附件作为合同正文的一部分与合同正文具有同等的法律效力。

4、万州区外中标单位，应在合同签订30日内向万州区税务局进行跨区域涉税事项报验。

5、甲乙双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应提交对甲方有管辖权的法院诉讼解决。

6、本合同甲乙双方盖章（或签字）后生效，合同一式陆份，甲方执肆分，乙方执贰份。与本合同有关的招标文件、竞选文件、技术文件和传真等均为本合同的有机组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7、合同设备取得运行许可证且甲乙双方移交完毕后的免费保养维修服务期满，在双方无其他异议后合同终止。

甲 方：（盖章）                            乙  方：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：                    年    月    日

重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目

电梯采购及安装

竞选文件

竞选人：                    （盖章）

年    月    日

竞选人应提交资料及格式要求

（1）竞选函

（2）报价清单

（3）企业法人营业执照复印件

（4）法定代表人身份证明或授权委托书

（5）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（6）资质证书复印件

（7）授权委托书复印件，原件备查（代理商提供）

（8）承诺书

（9）制造能力

（10）货物参数

（11）安装方案

（12）售后服务方案

（13）退还竞选保证金函

（14）其他资料

以上资料按顺序装订装入一个密封袋，所有资料文件每页加盖鲜章。

承诺书格式

重庆市玉罗实业有限公司：

我司若中选重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购及安装电梯供应商，我司作出如下承诺：

一、供应数量、供货及时性：在合同签订后及时备货，从贵司与我司现场电梯安装技术交底，并形成书面材料双方签字认可后30日历天内交货并安装调试完毕。

二、质量承诺：设备产品是全新设备，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。质保期     个月，从电梯验收合格之后采购方获得质量监督部门颁发的本项目电梯准用证之日计起，质保期内电梯免费保修。

三、安全承诺：设备安装前及安装过程中的设备，由我司派驻专人负责现场保管及安全责任。委托具有安装资质的安装单位进行安装、调试，场内作业人员必须购买80+5意外伤害险。因电梯运输、试运行及安装造成的安全一切安全事故由我司自行负责。

四、税率承诺：结算时我司提供增值税专票，设备税率     %、安装    %，如我司在结算时未按照所承诺的税率提供增值税专票，采购方从货款中扣除相应税额。

承诺人（章）：

承诺联系人：

联系电话：

2025年  月  日

注：1、以上供货时间、质保期和税率必填，如有其他承诺自行填写

法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系             （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：                       （单位盖章）

年    月    日

授权委托书

本人        （姓名）系                 （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，以本单位名义参加重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购及安装电梯比选。以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改比选文件，委托代理人在比选活动中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

特此委托

竞选人：                    （单位盖章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年     月    日

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于     年    月   日（比选时间）组织的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购及安装电梯比选，我方以银行转账的形式交纳竞选保证金人民币（大写）伍仟壹佰贰拾元整，（¥5120.00元）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下账户中：

开户名全称：

开  户  行：

账      号：

开户行所属省份及市（县）：

联系人：         ，联系电话：

（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

竞选人名称：

（法人盖公章）

竞选人法定代表人或授权委托人签字：

年  月  日

报价函

重庆市玉罗实业有限公司（采购人）：

1、我方已仔细研究了 重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购及安装电梯招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥      ）的竞选总报价，按合同约定实施和完成安装工程，修复工程中的任何缺陷。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在工期     日历天内，按项目的要求到货，完成安装、调试，并交付采购方验收、使用。

3、报价包含以下所有的费用：包括电梯设备的设计、制作、运输、包装、保险、安装、调试、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、竣工资料、技术服务、五方通话线（设备）、配套土建工程（钢丝绳洞口砖砌防水圈、电梯基坑缓冲器底座混凝土浇筑、机房承重位置C30混凝土包封、零星钢结构、电梯门缝后塞）、安装调试期间质保期内的电信服务费及年检费、报验费，直至取得运行许可证并交付给采购方使用和二十四个月免费保修期内的所有质保和定期维保等所有费用。（即合同金额为本项目电梯设备的采购、安装并通过国家职能部门验收合格交付使用的“交钥匙工程”的全部内容）

4、设备安装单价报价不得超过单台总价的30%，高于30%的作废标。竞选人报价不得超过最高限价，报价超过最高限价，均为无效报价。

竞选人称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

报 价 清 单 一 览 表

| 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格、型号 |  |  | 单位 | 数量 | 含税单价限价（万元） |  | 设备单价报价（含运输）（万元） | 安装单价报价 （万元） | 报价小计 （万元） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速度 | 载重量 | 停靠屋数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯（无障碍电梯） |  |  | 1.5m/s | 1000kg | 地上6层 三面设置扶手 | 台 | 1 | 12.8 |  |  |  |  |  |
| 电梯（担架电梯） |  |  | 1.5m/s | 1000kg | 地上6层 不设置扶手 | 台 | 1 | 12.8 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2 | 25.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产周期： 天 |  |  |  | 运输周期： 天 |  |  |  |  | 安装周期： 天 |  |  |  |  |
| 设备安装单价报价不得超过单台总价的30%，高于30%的作废标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若表格不够，请依此表扩展。含税单价限价包含设备、安装费用，竞选人报价时按照表格要求分开填写设备单价、安装单价。

竞选人名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：