万州经开区基础设施及配套用房完善工程之五桥光电园2、4、8号楼整修工程-空调采购

竞争性比选文件

比选人：重庆三峡产业投资有限公司

2025年8月28日

目   录

第一章 竞选人须知

一、采购货物

二、竞选人资格要求

三、品牌要求

四、质量标准

五、报价要求

六、供货周期要求

七、竞选履约保证金

八、时间及比选会议安排

- 第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

- 第三章 主要合同条款及格式

第四章 竞选人应提交资料及格式要求

- 第一章 竞选人须知

- 一、采购货物

我司对万州经开区基础设施及配套用房完善工程之五桥光电园2、4、8号楼整修工程-空调采购进行比选，现采取公开、公平、公正的比选方式选定合作供应商。欢迎符合资格要求、有提供服务能力的单位参加竞选。

- 二、竞选人资格要求

（一）要求独立企业法人、个体工商经营者、具有本次比选货物生产能力的厂家或经销商等，并依法取得工商营业执照者，其经营范围满足本次比选货物。

（二）提供工商营业执照复印件。

三、品牌要求

空调品牌为国内知名品牌：格力、海尔、美的、长虹、奥克斯、志高、科龙。

- 四、质量标准

（一）质量保修 壹 年。质保期内中选人应承担免费的维护、保养服务，并履行售后服务承诺。以安装完成通过验收之日计，在质保期内产品质量出现问题，中选人无条件更换。

（二）整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范的加长管、电控等所有空调部件）其他按国家新三包规定质保。

（三）中选人在签订合同时提供产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

五、报价要求

（一）总价限价为497651.00元，单价详见下表：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2匹挂机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥850m³/H ，制冷量≥5020（W），制热量≥6300（W） |  | 12 | 台 | 2899 | 34788.00 |  |  |
| 大2匹挂机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥850m³/H ，制冷量≥5110（W），制热量≥7200（W） |  | 8 | 台 | 2899 | 23192.00 |  |  |
| 3匹柜机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥1300m³/H ，制冷量≥7290（W），制热量≥9200（W） |  | 12 | 台 | 3967 | 47604.00 |  |  |
| 大3匹柜机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥1350m³/H ，制冷量≥7350（W），制热量≥9850（W） |  | 4 | 台 | 3967 | 15868.00 |  |  |
| 5匹柜机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥2050m³/H ，制冷量≥12010（W），制热量≥14100（W） |  | 38 | 台 | 7594 | 288572.00 |  |  |
| 2匹天花机 | 二级能效，变频空调，制冷量≥5000（W），制热量≥6300（W） |  | 2 | 台 | 6076 | 12152.00 |  |  |
| 3匹天花机 | 二级能效，变频空调，制冷量≥7200（W），制热量≥9200（W） |  | 1 | 台 | 7627 | 7627.00 |  |  |
| 5匹天花机 | 二级能效，变频空调，制冷量≥12000（W），制热量≥13500（W） |  | 8 | 台 | 8481 | 67848.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 497651.00 |  |  |
| 备注 | 1.产品必须是全新的。 2.价格包括完成该项目的所有打孔、支架、货物运输、安装、铜管自带3米（铜管超过3米据实计算，按100元/米计）、增值税专票税费(13%)、质保期壹年内的维修费用以及各种风险等所有费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 本次报价为人民币报价，包括完成该项目打孔、外机支架、货物运输、安装、调试、增值税专票税费、质保期壹年内的维修费用以及各种风险等所有费用的总和。

- 投标人所报品牌须统一。

- 本次比选产生的评标专家的劳务费由中选人支付，金额为500元整。

六、供货周期要求：中选人应在采购合同签订后15个日历日内交货并在指定地点完成安装调试，具体安装地址：重庆市万州区联合坝。

七、竞选履约保证金

1.中选人是否提供履约担保：提供。

2.中选人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金；

（2）履约担保的金额：履约保证金额为签约合同价格的10%，现金由承包人基本账户汇出；

（3）履约担保的提交时间：在中选通知书发出之日起3个工作日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的退还时间：履约保证金在保证项目顺利推进，无质量、安全问题的情况下，比选人在验收合格后无息退付履约保证金。

八、时间及比选会议安排

（一）公告发布时间：2025年8月28日至2025 年9月1日。

（二）比选文件质疑截止时间：2025年9月1日12:00 。

（三）现场报名截止时间：2025 年9月2日14:30。

（四）竞选文件递交截止时间：同比选会议召开时间。

（五）比选会议召开时间：2025年9月2日14:30时    。

（六）比选会议召开地点：重庆市万州区双河口街道经开大道5号重庆三峡产业投资有限公司。

（七）联系方式

比 选 人：重庆三峡产业投资有限公司

地    址：万州区经开大道5号

邮    编： 404000

联 系 人：何老师

联系电话：15922593618

- 第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

一、比选会议按比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须由法人代表或法人代表授权代表参加并签到，由比选人召集竞选人递交竞选文件。

二、比选程序

（一）至文件递交截止时间，比选人组织召开比选会议。现场查验各文件情况后，开启文件，现场公布报价。公布报价后，各报价人退出会场。

（二）评审委员会组成3 人，由比选人依法组建，对供应商进行评比。

三、竞选方式

采用竞争性比选方式

四、确定供应商办法

(一)通过公开、公正、公平比选选定合作供应商，竞选人根据采购人提供的货物要求在规定的时间进行现场报价。

（二）评定办法：

本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人〔计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率）〕，通过资格审查并响应比选文件要求的报价为有效报价。评审委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，并挂网公示。

（三）采取经评审的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

（四）推荐中选候选人名单。评审结束后，评审委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的结果进行顺序排名。比选小组应推荐排名第一名的竞选人为中选候选人，并经评审委员会成员签字后，报重庆三峡产业投资有限公司确认。当公司确认中选人后应公布中选供应商。排名第一的中标候选人放弃中标，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选。

公司确定并公布中标后选人后，第一中标候选人应在3个工作日内签订合同，否则将视同自愿放弃中标资格。

五、竞选文件评审

(一）评审委员会根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行资格评审、响应性评审等。

（二）竞选文件出现以下情形，作废标处理：

1.竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供营业执照不一致的；

2.竞选函、竞选报价、承诺书清单签字、盖章不符合比选文件要求的，承诺书弄虚作假的；

3.营业执照等证失效，或者营业执照的经营范围不符合比选文件要求的；

4.未响应比选文件要求；

5.更改报价范围（含改变比选人给定的量），或者增、减报价项目的，改变报价函格式的；

6.承诺书中未按要求填写完整的；

7.评审委员认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员认定其竞选文件作废标处理；

8.报价函中如有空白遗漏（包括分项报价、分表合计、总报价）等无价格情况，其该类别评分得零；

9.报价表中未按要求填写品牌或生产厂家的，未填写品牌或生产厂家的；

10.单价报价、总价报价超过限价的；

11.报价表“合计栏”计算有误，竞选人不同意调整的；

12.竞选人递交两份或多份内容不同的竞选文件，或在一份竞选文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

13竞选人所报税率未按照国家规定、未在增值税率规定的条款中的作废标；

14比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布本次比选流标，并进行重新比选;

15.其他情形经评审委员一致决定作废的。

（三）竞选文件报价函出现计算错误、大小写不一致等情形，按以下办法处理：

1.报价表中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

2.报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

3.大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

4.竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

（四）在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致等情况的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

六、比选时间、地点、文件递交时间、文件封装

（一）比选公告发布时间：2025 年8月28日- 2025年9月1日。

（二）现场报名截止时间：2025 年9月 2日14:30。

（三）比选会时间：2025年9月2日14:30 时。

（四）比选会地点：重庆万州经开大道5号科创中心2号楼2楼。

（五）比选文件递交时间：2025年9月2日14:30时前在比选会现场递交，逾期未交视为放弃，采购人在规定的时间进行统一拆封报价。

（六）竞选文件密封：文件应装入文件袋，在封口处密封，并加盖公章。

- （七）文件的补充和修改：比选人可以用书面补充通知的方式对比选采购文件进行补充和修改。该补充通知作为比选采购文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，比选人可以决定推迟报价截止时间，并予公告。

- 七、踏勘现场及答疑

1.本次比选人不组织现场踏勘，由竞选人自行到重庆市万州区联合坝踏勘，踏勘后按照比选文件要求的进行报价，踏勘现场联系人：何老师15922593618。无论竞选人是否踏勘现场，均视为竞选人对比选人所需采购空调品质要求等条件已有充分、全面的理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。

- 2.竞选人对比选文件有疑问，应在2025年9月1日12:00前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求比选人答疑，信函邮寄地址、传真、电子邮件见本章“联系方式”条款。比选人于  2025年9月1日17:00前将答疑发布到万州区人民政府（万州经开区）官网（HTTP://WWW.Hz.gov.c/JFK/wzjkq/由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。

- 八、联系方式

联系人：何老师

联系电话：15922593618

第三章 主要合同条款及格式

详见下文合同格式文本

采 购 合 同

委托方（甲方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

住所地:

代购方（乙方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

住所地:

本项目于    年   月   日进行竞争性比价，确定      为中选人。根据《中华人民共和国民法典》经双方友好协商，达成一致，订立本合同，双方共同信守以下合同条款：

- 产品名称、规格、数量、价格。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 暂定 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1.产品必须是全新的。 2.价格包括完成该项目的所有打孔、支架、货物运输、安装、铜管自带3米（铜管超过3米据实计算，按100元/米计）、增值税专票税费(13%)、质保期壹年内的维修费用以及各种风险等所有费用的总和。 |  |  |  |  |

二、品牌品质及质量要求

（一）乙方所报品牌质量应满足国家相关标准或行业相关标准，提供的商品必须是全新的。

（二）乙方的质量保证承诺如下：

- 1.质量保修 壹 年。质保期内乙方应承担免费的维护、保养服务，并履行售后服务承诺。

2.整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范的加长管、电控等所有空调部件）其他按国家新三包规定质保。

3.乙方提供产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

(三)售后服务内容

乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

a.电话咨询

乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

b.现场响应

甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。（保修联系电话：     联系人：       ）

c.技术升级

在质保期内，如果乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方进行升级服务。

2.质保期外服务要求

(1)质量保证期满后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

(2)质量保证期满后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

乙方接到甲方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

4.维修配件

- 乙方售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

四、双方权利义务

（一）甲方的责任

1.在合同交付期内不得中途减少货物数量或中途退货。

2.无质量原因甲方收货签收后按合同约定向乙方支付货款。

（二）乙方的责任

1.乙方提供的必须是全新、正宗（包括零部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与竞争性比选时所报厂家和合同不符，或者提供货物属假冒伪劣产品，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方延迟供货的，需支付甲方延迟供货违约金，按有关规定无违约方支付违约金。如因不可抗力原因导致延迟供货除外。

3.乙方应送至甲方指定现场。运输方式由乙方合理选择，运费及装卸人工费用、二次转运及安装等所用费用由乙方负担。

- 4.合同签订后乙方应派遣有丰富经验和相应能力的师傅进行现场安装调试，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

- 5.在安装过程中的安全由乙方负责。

- 6.乙方提供符合国家规定的验收标准及验收办法和手段，并经甲方认可。设备安装调试完毕后，按标准和合同约定进行验收，甲、乙双方认可后签字。

- 7.乙方对其提供的产品应尽免费培训义务。乙方派专业技术人员对甲方免费提供技术指导、培训，使甲方使用人员能够正常操作。

8.乙方提供产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

五、验收标准及提出异议期限

1.所有设备及辅助材料必须达到相应产品的国家标准或者行业标准验收合格。

2.货物到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.乙方应保证货物到达用安装现场完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

4.乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与乙方参加比选递交的技术文件和有关承诺一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经乙方确认。

5.乙方提供的货物未达到技术规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对甲方造成一定的影响，乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

六、交货时间：在采购合同签订后15个日历日内乙方按甲方规定的时间内发货到指定的施工现场，并安装调试完毕。

七、交货地点：重庆市万州区联合坝。

八、结算方式: 在安装调试完成后先付合同总价款的97%，余下3%作为质保金, 质保期壹年满后无质量问题支付。甲方付款时采用转账方式，乙方提供增值税专用发票。

乙方收款信息如下：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

九、违约责任

- 1.乙方应保证所提供产品的质量符合国家现行相关标准，未按合同约定质量、供货量及供货时间不能满足施工要求的，乙应按照本合同总价的5‰承担违约金，并赔偿对方因此受到的损失。且甲方有权随时解除合同。

- 2.特别约定：如乙方在供货材质上以次充好，甲方将拒绝收货及验收，并不再退还履约保证金。如乙方不更换或退换，甲方有权终止解除合同，乙方应赔偿甲方因此带来的经济损失（按合同总金额的10%计算）。

十、免责条款

本合同履行过程中若发生不可抗力（地震、洪灾、雷击或任何自力作用型天灾；法律或者国家、当地政府政策的重大变化等）导致不能实现双方约定目的时，本合同自动终止，各方互不承担法律责任和赔偿责任。

十一、其他约定事项

- （一）如有其他约定，双方协商后可签订补充协议。

- （二）廉政约定：乙方在供货期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿甲方工作人员，不得弄虚作假，乙方法定代表人及其管理人员有接受经开区中心检察室廉政约谈的义务。

十二、解决争议条款

（一）双方应当根据诚实信用原则严格履行本合同约定条款，双方就履行本合同产生争议的，应当通过友好协商的方式解决，均不得以任何不正当的方式阻碍对方履行本合同约定义务或实现本合同约定权力。双方经协商仍不能解决争议的，任意一方均可向万州区人民法院起诉。

（二）因一方违约致使合同相对方通过诉讼方式实现权利的，违约方应承担为此支出的律师服务费用、保全费用、鉴定费、评估费、诉讼费等费用。

十三、送达

双方确认本合同涉及的任何通知或各种联系，包括但不限于各类诉讼的送达均应以书面形式送达至以下接收地址。双方通过以下地址向对方送达书面文件被退回或拒收的，视为有效送达，拟送达的书面文件被退回或被拒收的时间视为有效送达时间。任意一方需变更有效送达地址的，应当以书面形式提前通知对方。

甲方地址：

收件人：

联系电话：

乙方地址：重庆市万州区双河口街道经开大道5号2号楼。

收件人：

联系电话：

- 十四、合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲  方：                     乙  方：

法定代表人：                法定代表人/负责人：

经办人：                    经办人：

年   月   日                年   月   日

- 合同签订地点：重庆市万州区

第四章 竞选人应提交资料及格式要求

万州经开区基础设施及配套用房完善工程之五桥光电园2、4、8号楼整修工程-空调采购

竞争性比选文件

竞选人：                    （盖章）

年    月    日

目     录

1.工商营业执照复印件

2.法定代表人或负责人身份证明和身份证复印件

3.委托代理人身份证复印件及授权委托书

4.承诺书

5.报价函

6.其他资料：竞选人认为响应比选的其他资料。

提供以上资料应按顺序装订，资料文件每页加盖鲜章。

1.工商营业执照复印件

2.法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系

（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：         （单位盖章）

年     月     日

备注：法定代表人身份证复印于本页下方空白处。

3.授权委托书

本人        （姓名）系                 （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，以本单位名义参加比选人万州经开区基础设施及配套用房完善工程之五桥光电园2、4、8号楼整修工程-空调采购。以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改比选文件，委托代理人在比选活动中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

特此委托

竞选人：                    （单位盖章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年     月    日

4.承诺书（格式模板）

重庆三峡产业投资有限公司：

我司承诺，若中选万州经开区基础设施及配套用房完善工程之五桥光电园2、4、8号楼整修工程-空调采购比选，在合同签订之日起根据采购人供货需求时间及时供货，所供空调质量满足国家标准和采购人要求，结算时我司提供增值税专票，税率为   %，如我司在结算时未按照所承诺的税率提供增值税专票，采购方从货款中扣除相应税额，由此带来的损失由我司自行承担。

承诺人（章）：

承诺联系人：

联系电话：

年     月      日

注：1、如有其他承诺自行填写

2、税率为必填，未填的作废标处理

5.报价函

重庆三峡产业投资有限公司（采购人）：

我方收到贵方万州经开区基础设施及配套用房完善工程之五桥光电园2、4、8号楼整修工程-空调采购比选文件后，全面研究了该比选文件，决定自愿参加该公司所需的空调的采购比选，愿意本着互惠互利的原则与贵方友好合作。我方具备贵方所需货物的供应保障能力，承诺保证供应的及时性，保证满足贵方服务所需。同意采取比选文件中规定的事项进行供货，并按合同约定的条款执行。

- 本次比选合计总报价：     元，人民币大写：                 。

| 设备/管线名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2匹挂机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥850m³/H ，制冷量≥5020（W），制热量≥6300（W） |  | 12 | 台 | 2899 | 34788.00 |  |  |
| 大2匹挂机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥850m³/H ，制冷量≥5110（W），制热量≥7200（W） |  | 8 | 台 | 2899 | 23192.00 |  |  |
| 3匹柜机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥1300m³/H ，制冷量≥7290（W），制热量≥9200（W） |  | 12 | 台 | 3967 | 47604.00 |  |  |
| 大3匹柜机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥1350m³/H ，制冷量≥7350（W），制热量≥9850（W） |  | 4 | 台 | 3967 | 15868.00 |  |  |
| 5匹柜机 | 二级能效，变频空调，循环风量≥2050m³/H ，制冷量≥12010（W），制热量≥14100（W） |  | 38 | 台 | 7594 | 288572.00 |  |  |
| 2匹天花机 | 二级能效，变频空调，制冷量≥5000（W），制热量≥6300（W） |  | 2 | 台 | 6076 | 12152.00 |  |  |
| 3匹天花机 | 二级能效，变频空调，制冷量≥7200（W），制热量≥9200（W） |  | 1 | 台 | 7627 | 7627.00 |  |  |
| 5匹天花机 | 二级能效，变频空调，制冷量≥12000（W），制热量≥13500（W） |  | 8 | 台 | 8481 | 67848.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 497651.00 |  |  |
| 备注 | 1.产品必须是全新的。 2.价格包括完成该项目的所有打孔、支架、货物运输、安装、铜管自带3米（铜管超过3米据实计算，按100元/米计）、增值税专票税费(13%)、质保期壹年内的维修费用以及各种风险等所有费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价要求

1.报价表所报价格应为所有打孔、支架、货物运输、安装、增值税专票税费、质保期壹年内的维修费用以及各种风险等所有费用的总和。

2.报价函中如有空白遗漏（包括分项报价、分表合计、总报价）等无价格情况，其该类别评分得零。

3.报价表中未按要求填写品牌的，作废标处理。

4.报价表上要求每页盖上报价单位公章、并在以下法定代表人或委托代理人签字，并填写联系人及联系电话。

三、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔。

（3）我方承诺按合同约定的内容实施。

3、我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞选人盖章：

法定代表人

或委托代理人（签字）

联系电话：

年    月    日