## Sheet1
附件2
万州区公共停车场等级标准
室内公共停车场 |  | 室外公共停车场
特 级 | 普 通 级
有经营管理制度、应急预案；有收费和安保人员，实行24小时服务。 | 有经营管理制度、应急预案；有收费和安保人员，实行24小时服务。 | 有经营管理制度、应急预案；有收费和安保人员。
地面进行防尘耐磨处理，标线、标牌、反光标志齐全，安装停车定位器；内墙及顶面经过饰面分区；车行道与电梯口、安全出入口等功能区域接壤处标注人行道标识。 | 标线、标牌、反光标志齐全,安装停车定位器；内墙及顶面经过饰面处理。 | 有明确的停车范围。
使用智能化节能照明设备，有应急照明系统。 | 有照明设施及应急照明系统。 | 自身配备或能借助外界照明系统。
进出口、主干道安装监控摄像头，24小时监控；设置自动化收费系统；为停车场购买保险。 | 设置道闸，实行24小时监控。 | 设置道闸。
安装防火报警装置，有烟感、喷淋、温度探测器、消防栓、灭火器，消防通道畅通；有语音播报系统；覆盖无线网络及通讯信号。 | 安装有防火报警装置，消防栓、灭火器、消防通道畅通；覆盖无线通讯信号。 | 有必备的消防器材。
通道单向不得少于4米，双向不得少于6米；车行道高度不得低于2.2米；车库配备直通电梯；配置无障碍车位；预留充电停车位；设置公共卫生间。 | 进出口明显，停车场道路硬化。 | 进出口明显，停车场道路硬化。
停车管理采用信息化系统并预留数据接口；具有停车诱导系统。