万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程之磴子河片区防洪排水工程-临时施工用电工程(第二次)

公开比价文件

- 比价人：重庆万林投资发展有限公司（盖章）

- 比价代理机构：重庆市嘉乐加福工程咨询有限公司（盖章）

二〇二五年六月

目 录

第一章  比价公告	1

第二章 竞价人须知	3

第三章 评审办法（经评审的最低投标价法）	25

第四章 合同条款及格式	32

第五章 工程量清单	57

第六章 图纸	58

第七章 技术标准和要求	59

第八章 竞价文件格式	60

### 第一章  比价公告

万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程之磴子河片区防洪排水工程-临时施工用电工程(第二次)比价公告

### 1.比价条件

本比价项目万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程之磴子河片区防洪排水工程-临时施工用电工程已批准建设，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，项目业主为重庆万林投资发展有限公司，比价人为重庆万林投资发展有限公司，因第一次比价失败，现对该项目第二次的施工进行公开比价，特邀请有兴趣的潜在竞价人参与竞价。

### 2.项目概况与比价范围

2.1工程地址：万州经开区高峰园。

2.2工程规模：1、新建箱式变压器基础1座以及接地网1处;新建电缆直埋管廊(Z-1断面)0.003km。2、新建电杆坑洞7个,拉线坑洞11个。3、新建重复接地1处(10kV凉风线中屯支线隧洞施工支线#5)。4、新建高压架空线路亘长0.466km(其中JKLGYJ-10kV-50/8亘长0.171km、JL/G1A-50/8亘长0.295km)。5、新建高压电缆线路长0.030km(其中ZB-YJV22-3×50/10kV铜芯电缆长0.030km,电缆下杆进箱变直埋敷设0.003km)。6、组立ZΦ190×12×L×G(整根杆)电杆6根、ZΦ190×15×L×G(法兰盘组装杆2段)电杆1根;新建GJ-50绝缘子拉线11组。7、新装箱式变压器1台,箱式变压器利旧(需从经开区高峰库房运至安装现场,二次转运汽车运输距离按20km)。8、新装高压隔离刀闸1组;新装氧化锌避雷器1组。9、箱式变压器、电缆、避雷器、接地等相关调试工作。10、交叉跨越:跨越公路1次。工程费约12.47万元。

2.3 计划工期：30日历天。

缺陷责任期要求：24个月。

2.4比价范围：本项目施工图所示的全部工作内容（具体以比价人发布的工程量清单为准）。

### 3.竞价人资格要求

3.1 本次比价要求竞价人须同时具备以下①、②项资质条件：

①具备建设行政主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包资质三级及以上资质；

②具备国家能源局及其派出机构（或原国家电力监管委员会）颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上许可证；

3.1.2 竞价人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比价文件第二章竞价人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次比价不接受联合体竞价。

### 4.比价文件的获取

4.1公告发布时间：2025年6月13日至2025年6月17日；比价文件发出时间：2025年6月13日。

4.2 本工程不需报名，比价时直接竞价。比价文件、答疑等比价前的有关资料及相关事宜在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上公布。不管下载与否都视为竞价单位全部知晓有关比价过程和事宜。在竞价截止日前，各竞价单位应随时关注万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布的比价补疑通知。

### 5.竞价截止和开标时间及地点

5.1递交竞价文件的时间：2025年6月18日9时30分至10时00分（北京时间，下同）。

5.2竞价及递交截止时间：2025年6月18日10时00分。

5.3竞价及比价地点：重庆万林投资发展有限公司（科创中心2号楼2楼会议室）。

5.4逾期送达或者不按照比价文件要求密封的竞价文件，应当拒收。

### 6.发布公告的媒介

本次比价公告在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布。

### 7.联系方式:

比价人：重庆万林投资发展有限公司            比价代理机构：重庆市嘉乐加福工程咨询有限公司

地  址：重庆市万州区双河口街道经开大道5号  地址：重庆市渝北区东湖南路40号（力帆时代4栋25—2）

联系人：何燕婷                              联系人：孙文静

电  话：15922593618                         电   话：023-67163202  17323701137

邮   箱：1183271641@qq.com

### 第二章 竞价人须知

### 竞价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比价人 | 名称：重庆万林投资发展有限公司 地址：重庆市万州区经开大道5号 联系人：何燕婷 电话：15922593618 |
| 1.1.3 | 比价代理机构 | 名 称：重庆市嘉乐加福工程咨询有限公司 地 址：重庆市渝北区东湖南路40号（力帆时代4栋25—2） 联系人：孙文静 电 话：023-67163202 17323701137 电子邮箱：1183271641@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程之磴子河片区防洪排水工程-临时施工用电工程(第二次) |
| 1.1.5 | 项目地点 | 万州经开区高峰园。 |
| 1.1.6 | 项目规模 | 1、新建箱式变压器基础1座以及接地网1处;新建电缆直埋管廊(Z-1断面)0.003km。2、新建电杆坑洞7个,拉线坑洞11个。3、新建重复接地1处(10kV凉风线中屯支线隧洞施工支线#5)。4、新建高压架空线路亘长0.466km(其中JKLGYJ-10kV-50/8亘长0.171km、JL/G1A-50/8亘长0.295km)。5、新建高压电缆线路长0.030km(其中ZB-YJV22-3×50/10kV铜芯电缆长0.030km,电缆下杆进箱变直埋敷设0.003km)。6、组立ZΦ190×12×L×G(整根杆)电杆6根、ZΦ190×15×L×G(法兰盘组装杆2段)电杆1根;新建GJ-50绝缘子拉线11组。7、新装箱式变压器1台,箱式变压器利旧(需从经开区高峰库房运至安装现场,二次转运汽车运输距离按20km)。8、新装高压隔离刀闸1组;新装氧化锌避雷器1组。9、箱式变压器、电缆、避雷器、接地等相关调试工作。10、交叉跨越:跨越公路1次。工程费约12.47万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 比价范围 | 本项目施工图所示的全部工作内容（具体以比价人发布的工程量清单为准）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 工期： 30 日历天 缺陷责任期：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞价人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比价实行资格后审，竞价人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）本次比价要求竞价人须同时具备以下①、②项资质条件： ①具备建设行政主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包资质三级及以上资质； ②具备国家能源局及其派出机构（或原国家电力监管委员会）颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上许可证。 竞价人须在竞价文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 竞价人须在竞价文件资格审查部分提供有效的营业执照。 - （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 - 竞价人须在竞价文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。 2.竞价截止日竞价资格情况 竞价人自行承诺（格式见第八章竞价文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞价资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 3.项目经理资格要求 3.1竞价人拟派的项目经理必须已在竞价人本单位注册并应具有 机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 3.2项目经理承诺要求：竞价人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与竞价。 3.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞价文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比价人造成损失的，竞价人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。 3.2.2未被禁止参与竞价承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加竞价，将被否决竞价；已取得中选候选人资格或中选资格的，比价人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比价人造成损失的，竞价人依法承担违约赔偿责任。 3.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证竞价人拟派的项目经理到本项目到岗履职，竞价人还需承诺： 若竞价人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），比价人在合同签订前有权对竞价人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与竞价人承诺内容不符或竞价人未在上述时间内按照比价文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，视为竞价人放弃中选资格，比价人不退还其竞价保证金。在合同签订时，竞价人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为竞价人放弃中选资格，比价人不退还其竞价保证金。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中选或拟中选的需提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。 3.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决竞价处理。 竞价人须在竞价文件提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、竞价人为其缴纳的养老保险证明材料，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与竞价的承诺（承诺格式见第八章竞价文件格式）。 4.其他要求 （1）项目技术负责人： 应具有工程类中级及以上职称； 竞价人须在竞价文件提供拟派技术负责人身份证、职称证及竞价人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。 （2）主要管理人员： 竞价人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞价人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，比价人可取消其中选资格，给比价人造成损失的，竞价人依法承担违约赔偿责任。 竞价人须在竞价文件提供承诺（承诺格式见第八章竞价文件格式）。 （3）委托代理人： 委托代理人必须为竞价人本单位人员。 竞价人须在竞价文件资格审查部分提供竞价人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评审委员会作否决竞价处理。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则竞价文件由评审委员会作否决竞价处理。 （2）竞价人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章竞价文件格式）。比价人在合同签订前均有权对竞价人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报比价竞价监督部门，其竞价保证金不予退还，竞价人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比价文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2024年11月至2025年5月中的连续6个月养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞价 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞价预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不分包 |
| 2.1 | 构成比价文件的其他材料 | 比价人发出的答疑及补遗 |
| 2.2.1 | 竞价人对比价文件提出疑问的截止时间 | 竞价人在收到比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2025年 6月 17 日12时00分（北京时间）前提交。 |
| 2.2.2 | 比价人对比价文件答疑的截止 时间 | 2025年 6 月 17 日 17 时 00 分（北京时间），在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布答疑。 |
|  | 竞价截止时间 | 竞价截止时间： 2025年 6 月 18 日 10时 00 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比价人对比价文件进行补遗的截止时间 | 2025年 6 月 17 日 17 时 00 分（北京时间），在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）发布补遗。 |
| 2.2.4 | 比价人对比价文件进行补遗的截止时间 | 竞价人对比价文件和答疑补遗有异议的，应当在 2025 年 6 月 17日12 时 00 分（北京时间）前，以书面形式通知比价人或比价代理机构。比价人应当 2025年 6 月 17 日 17 时 00分（北京时间）前做出答复，并将最终答复内容以补遗的形式在万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上发布。补遗内容可能影响竞价文件编制的，须相应延后竞价截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞价文件的其他材料 | 竞价人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞价文件的实质性内容）。 |
| 3.2 | 竞价报价 | 1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.竞价人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013及相关文件；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（渝建[2018]200号）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》CQGDDE-2018、《重庆市爆破工程计价定额》CQBPDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、((重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018配套执行及相关配套文件和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞价人的竞价报价应是本章竞价人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段比价范围内的全部工程的竞价报价，并以竞价人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.竞价人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞价人没有填入单价或总价的工程子目，比价人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞价人必须按比价工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比价工程量清单一致。 4.竞价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 5.（1）在合同实施期间，单价和总价按合同条款的规定可调整。 （2）增值税计税方法由竞价人依据国家税法规定选择的一般计税法。 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比价人核查，除非比价人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.比价人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，竞价人不得修改，否则由评审委员会作否决竞价处理。 8.本工程比价设置竞价总报价最高限价为：124660.65元（大写：壹拾贰万肆仟陆佰陆拾元陆角伍分），其中安全文明施工费暂定金额为3543.37元。 各竞价人的竞价总报价不得高于比价人公布的竞价总报价最高限价；各竞价人的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计报价金额不得高于比价人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费（不含材料暂估价、安全文明施工费）合计金额，否则由评审委员会作否决竞价处理。 各竞价人的分部分项综合单价报价（有材料暂估价的除外）、技术措施项目综合单价报价均不得高于对应最高限价；否则由评审委员会作否决竞价处理。有材料暂估价的分部分项综合单价报价扣除材料暂估价后不得高于对应的最高限价扣除材料暂估价后；否则由评审委员会作否决竞价处理。 各竞价人的规费、税金均不得高于对应的最高限价，否则由评审委员会作否决竞价处理。 9.安全文明施工费： 9.1根据《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号文）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由比价人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比价人给出的暂定金额填报，否则视为对比价文件不作实质性响应，其竞价文件由评审委员会作否决竞价处理。 10. 本工程所需材料（含设备）价格由竞价人参照《万州区建筑工程常用材料价格》计算，如《万州区建筑工程常用材料价格》没有的参照同期或近期《重庆工程造价信息》及市场不含税价格计算；造价信息引用时限为：按 2025年第4期《万州区建筑工程常用材料价格》公布的万州区不含税信息价调整，《万州区建筑工程常用材料价格》中没有的材料价格参照同期或近期《重庆工程造价信息》及市场不含税价格计算；人工费价格：按 2025年第4期《重庆工程造价》公布的“2025年一季度重庆市建设工程人工信息价”（渝东北片区）价格调整；并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 |
| 3.3.1 | 竞价有效期 | 90日历天（从提交竞价文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞价保证金 | 不设置 |
| 3.6 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 竞价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞价人的法定代表人或其委托代理人在比价文件规定的位置按竞价文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞价文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞价人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 竞价文件的份数 | 竞价文件正本1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审委员会作否决竞价处理。 电子版形式（U盘）内容只含经济部分内容：应包含经济部分全部excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表无须装订入竞价文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须装入U盘中。 注：在核发中选通知书时，中选人应另外补充一式 3 份竞价文件（除需增加的工程量清单综合单价分析表外，其他内容必须与竞价时提交的竞价文件相一致）。 |
| 3.7.5 | 竞价文件装订要求 | 1、本工程应将竞价函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）竞价函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）经济部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞价文件的密封 | 1.竞价文件袋用 “竞价函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞价文件”大袋。 2.竞价函部分、电子U盘装入“竞价函部分”中，密封并在袋上加盖竞价人单位公章。 3.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞价人单位公章。 4.“竞价函部分”袋、“经济部分”袋装入“竞价文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞价人单位公章，同时“竞价文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比价人或代理机构应该拒收或退还。 5.“资格审查部分”单独封装，密封并在袋上加盖竞价人单位公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。否则，比价人或代理机构拒收或退还竞价文件。 注：“竞价函部分”袋、“经济部分”袋只为方便竞价文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便比价，请各竞价人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 竞价文件封套上写明 | 应在“竞价文件”袋封套上写明如下内容： 比价人名称： 竞价人名称： （项目名称）竞价文件 在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交竞价文件地点 | 重庆万林投资发展有限公司（科创中心2号楼2楼会议室） |
| 4.2.3 | 是否退还 竞价文件 | 否。 |
| 5.1 | 比价会时间和地点 | 比价时间：同竞价截止时间 比价地点：重庆万林投资发展有限公司（科创中心2号楼2楼会议室） |
| 5.2 | 公开比价程序 | 主持人按下列程序进行比（竞）价： 1. 宣布比（竞）价纪律。 2. 宣布比价人、监标人等有关人员姓名。 3. 公布在竞价截止时间前递交竞价文件的竞价人名称。 4. 竞价文件的密封检查：竞价人或者其推选的代表对竞价文件封装情况进行检查，以确认其竞价文件密封完好。 5. 设有最高限价的，公布最高限价。 6. 逐单位随机开启竞价文件。开启资格审查部分袋、竞价文件大袋及竞价函部分袋、经济部分袋；公布竞价人名称、竞价报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 7. 竞价人代表、比价人代表、监标人、记录人等有关人员在比价记录上签字确认。 8. 比价结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员 会的组建 | 评审委员会组成： 3 人，由比价人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 1.中选人是否提供履约担保：提供。 2.中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：若履约保证金为现金，则履约保证金额为签约合同价格的5%，现金由承包人基本账户汇出；若履约保证金为银行保函，则履约保证金额为签约合同价格的10%（红名单中承包人履约保证金金额减半）； 红名单认定标准：非联合体中选的，须中选人所属红名单类别包含在招标范围内；联合体中选的，须联合体牵头人在红名单中，并且按照联合体协议牵头人所属红名单类别包含在其工作范围内。中选人是否属于红名单，以 履约担保提交当日信用状况查询结果 为准。 （3）履约担保的提交时间：在中选通知书发出之日起15个工作日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。 （4）履约担保的期限：自担保人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。 （5）履约担保的退还时间：若承包人以现金方式交纳履约保证金，则发包人按照工程进度款支付比例同比例退还，竣工验收合格后30个工作日内退还余下的全部，履约保证金不计利息。若承包人以银行保函方式交纳履约保证金，则在本工程竣工验收合格后30日内退还银行保函。银行保函在竣工验收合格前到期的，承包人应按发包人要求及时对银行保函进行展期或重新提供相同金额的银行保函或以银行转账方式重新交纳剩余工程量同等金额的履约保证金或以应付未付工程进度款抵扣履约保证金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作履约保证金。 |
| 8.1 | 重新比价 | 1.按竞价人须知第8.1（1）执行； 2.按竞价人须知第8.1（2）执行； 3.按竞价人须知第8.1（3）执行； |
| 8.2 | 二次比价和 不再比价 | 按法定程序比价和评审，确定中选人。经评审无合格竞价人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比价。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投诉处理 | 1.竞价人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比价人提出异议；比价人应当在规定时间内答复；对比价人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，竞价人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 投诉受理部门及投诉电话： 万州经开区创新发展局招投标科，联系电话：023-58201363 |
| 10.2 | 比价代理服务费 | 比价代理服务费由中选人在领取中选通知书前向比价代理机构一次交纳。本项目代理服务费为人民币3500元整。 |
| 10.3 | 比价文件售价 | 比价文件每套售价500元，竞价人应在递交竞价文件时一并交纳比价文件发售费。否则，其竞价文件不予接收。 |
| 10.4 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | / |
| 10.5 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中选人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比价文件规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 ①红名单优惠：红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的80%； ②红名单认定标准：非联合体中标的，须中选人所属红名单类别包含在招标范围内。联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中，并且按照联合体协议牵头人所属红名单类别包含在其工作范围内。中选人是否属于红名单：以低价风险担保书面通知书落款时间当日信用状况查询结果为准； （3）低价风险担保送达比价人的时间：自中标通知书发出之日起15 个工作日内；中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；以现金形式提供低价风险担保的，中标人应在规定时间内将现金提交招标人：重庆万林投资发展有限公司，开户行：建行万州分行营业部，账号：50001303600050004397；以不可撤销的见索即付低价风险担保保函提供低价风险担保的，中标人应在规定的时间内将不可撤销的见索即付低价风险担保保函提交给招标人重庆万林投资发展有限公司。 （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比价人签订合同的，比价人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，在竣工验收合格（监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书）之日后28天内无息退还，合同履行期间允许承包人用符合要求的低价风险担保保函进行置换；采用低价风险担保保函或现金+低价风险担保保函的组合的，工程竣工验收合格后28天内退还。低价风险担保保函在竣工验收合格前到期的，承包人应无条件及时对低价风险担保保函进行展期或重新提供相同金额的低价风险担保保函或以银行转账方式重新交纳同等金额的低价风险担保金或以应付未付工程进度款抵扣低价风险担保金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作低价风险担保金，若承包人已无相应工程款扣留，则视为承包人违约。 4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比价人签订合同，在签订合同时向比价人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比价文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，竞价保证金不予退还，给比价人造成的损失超过竞价保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。 备注：比价人在发出中选通知书之前(或同时)，应当将拟中选人提交低价风险担保的书面通知送达拟中选人。当中选人或拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比价人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 5、竞价总报价低于最高限价85%的，竞价人应在编制竞价文件时，在竞价文件中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞价文件格式。 |
| 10.6 | 特别说明 | 1、万州区外中选单位，应在合同签订30日内向万州经开区税务局进行跨区域涉税事项报验。 2、合同签订前，中选人须提供具有签字权限的本项目的项目班子成员的签字样本和公司鲜章（公司章、财务章、合同专用章等印章）样本。 |
| 10.7 | 其他 | - 排名第一的中选候选人放弃中选（除因不可抗力不能履行合同外）、无正当理由不与比价人签订合同，在签订合同时向比价人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或不按照比价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，取消其中选资格，同时一年内不得再参与重庆万林投资发展有限公司的任何比价竞价活动；给比价人造成损失的，还应对比价人的损失承担赔偿。 - 本招标范围内的10KV高压进线、变压器、表计、高低压进出线柜等设备、线路和相应的土建基础应满足如下要求：上述范围内设备、线缆及相应的土建基础需项目建设地供电公司进行的中间检查、验收、入网、搭火送电工程的办理和费用由中标单位自行承担，需取得项目建设地供电公司书面的验收合格报告。 |

### 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比价项目已具备比价条件，现对本项目进行比价。

1.1.2  本比价项目比价人：见竞价人须知前附表。

1.1.3  本比价项目代理机构：见竞价人须知前附表。

1.1.4  本比价项目名称：见竞价人须知前附表。

1.1.5  本标段项目地点：见竞价人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比价项目的资金来源：见竞价人须知前附表。

1.2.2  本比价项目的出资比例：见竞价人须知前附表。

1.2.3  本比价项目的资金落实情况：见竞价人须知前附表。

### 1.3  比价范围、工期和质量要求

1.3.1  本次比价范围：见竞价人须知前附表。

1.3.2  本项目的工期：见竞价人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见竞价人须知前附表。

### 1.4  竞价人资格要求

1.4.1  竞价人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见竞价人须知前附表。

1.4.2  竞价人须知前附表规定不接受联合体竞价。

1.4.3  竞价人不得存在下列情形之一：

（1）与比价人存在利害关系可能影响比价公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供比价代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或比价代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或比价代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或比价代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞价资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参选。

### 1.5  费用承担

竞价人准备和参加比价活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与比价活动的各方应对比价文件和竞价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与比价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  竞价人须知前附表规定组织踏勘现场的，比价人按竞价人须知前附表规定的时间、 地点组织竞价人踏勘项目现场。

1.9.2  竞价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比价人的原因外，竞价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比价人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞价人在编制竞价文件时参考，比价人不对竞价人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  竞价预备会

1.10.1 比价人不召开竞价预备会。

1.10.2 竞价人应在竞价人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达代理机构或比价人，以便比价人澄清。

1.10.3 比价人在竞价人须知前附表规定的时间内，将对竞价人所提问题的澄清，通知所有购买比价文件的竞价人，该澄清内容为比价文件的组成部分。

### 1.11  分包

本工程不允许分包。

### 1.12  偏离

竞价人须知前附表允许竞价文件偏离比价文件某些要求的，偏离应当符合比价文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.  比价文件

### 2.1  比价文件的组成

本比价文件包括：

（1）比价公告；

（2）竞价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）竞价文件格式；

（9）竞价人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2  比价文件的澄清

2.2.1  竞价人应仔细阅读和检查比价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比价人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞价人须知前附表规定的时间前发送至代理机构提供的邮箱或传真，要求比价人对比价文件予以澄清。

2.2.2  比价文件的澄清将在竞价人须知前附表规定的竞价截止时间1天前以书面形式发给所有购买比价文件的竞价人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞价截止时间不足1天，相应延长竞价截止时间。

2.2.3  竞价人在收到澄清后，应在竞价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比价人，确认已收到该澄清。

### 2.3  比价文件的修改

2.3.1  在竞价截止时间1天前，比价人可以书面形式修改比价文件，并通知所有已购买比价文件的竞价人。如果修改比价文件的时间距竞价截止时间不足1天，相应延长竞价截止时间。

2.3.2  竞价人收到修改内容后，应在竞价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比价人，确认已收到该修改。

### 3.  竞价文件

### 3.1  竞价文件的组成

3.1.1 竞价文件应包括下列内容：

3.1.1.1 竞价函部分

（1）竞价函

（2）竞价函附录

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）低价风险担保提交承诺书（如有）

3.1.1.2 经济部分

已标价工程量清单

3.1.1.3 资格审查部分

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）竞价人基本情况表

（3）项目管理机构

（4）承诺

（5）其他资料

### 3.2  竞价报价

详见竞价人须知前附表。

### 3.3  竞价有效期

3.3.1  在竞价人须知前附表规定的竞价有效期内，竞价人不得要求撤销或修改其竞价文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞价有效期的，比价人应以书面形式通知所有竞价人延长竞价有效期。竞价人同意延长的，应相应延长其竞价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞价文件；竞价人拒绝延长的，其竞价失效，但竞价人有权收回其竞价保证金。

### 3.4  竞价保证金

见竞价人须知前附表

### 3.5  资格审查资料

竞价人在编制竞价文件时，应按竞价人须知前附表第1.4.1的规定提供资料。

### 3.6  备选方案

竞价人不得递交备选方案。

### 3.7  竞价文件的编制

3.7.1  竞价文件应按第八章“竞价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞价文件的组成部分。

3.7.2  竞价文件应当对比价文件有关工期、竞价有效期、质量要求、技术标准和要求、 比价范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞价人的法定代表人签字并加盖单位公章。竞价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由竞价人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞价人须知前附表。

3.7.4  竞价文件的份数：见竞价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞价人须知前附表规定。

### 4.  竞价

### 4.1  竞价文件的密封和标记

4.1.1  竞价文件的密封见竞价人须知前附表。

4.1.2  竞价文件的封套上应写明的内容见竞价人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞价文件，比价人不予受理。

### 4.2  竞价文件的递交

4.2.1  竞价人应按竞价人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞价文件递交截止时间前递交竞价文件。

4.2.2  竞价人递交竞价文件的地点：见竞价人须知前附表。

4.2.3  除竞价人须知前附表另有规定外，比价人所递交的竞价文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的竞价文件，比价人不予受理。

### 4.3  竞价文件的修改与撤回

4.3.1  在竞价人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞价文件递交截止时间前，竞价人可以修改或撤回已递交的竞价文件，但应以书面形式通知比价人。

4.3.2  竞价人修改或撤回已递交竞价文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比价人收到书面通知后，向竞价人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞价文件的组成部分。修改的竞价文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.  比价会

### 5.1  比价会时间和地点

比价人在竞价人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞价文件递交截止时间（比价会开始时间）和竞价人须知前附表规定的地点公开比价，并邀请所有竞价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 公开比价程序

详见竞价人须知前附表。

### 6.  评审

### 6.1  评审委员会

6.1.1  评审由比价人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞价人须知前附表。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比价人或竞价人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞价人有经济利益关系，可能影响对竞价公正评审的；

（4）曾因在比价、评审以及其他与公开比价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律法规规定的其他情形。

### 6.2  评审原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除竞价人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比价人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见竞价人须知前附表。

### 7.2  中选通知

在本章第 3.3 款规定的竞价有效期内，比价人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的竞价人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在中选通知书发出之日起15个工作日内中选人应按竞价人须知前附表规定的金额、担保形式向比价人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，给比价人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1  比价人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比价文件和中选人的竞价文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比价人取消其中选资格，其竞价保证金不予退还；给比价人造成的损失超过竞价保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比价人无正当理由拒签合同的，比价人向中选人退还竞价保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.  重新比价和不再比价

### 8.1  重新比价

有下列情形之一的，比价人将重新比价：

（1）经评审委员会评审后否决所有竞价的；

（2）经评审委员会评审后部分竞价被否决，但是有效竞价人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比价文件要求的，评审委员会可以继续评标并确定中选候选人。

（3）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次比价和不再比价

按法定程序比价和评审，确定中选人。经评审无合格竞价人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比价。

### 9.  纪律和监督

### 9.1  对比价人的纪律要求

比价人不得泄漏公开比价活动中应当保密的情况和资料，不得与竞价人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比价人与竞价人串通竞价。

有下列情形之一的，属于比价人与竞价人串通竞价：

（1）比价人在比价前开启竞价文件并将有关信息泄露给其他竞价人；

（2）比价人直接或者间接向竞价人泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）比价人明示或者暗示竞价人压低或者抬高竞价报价；

（4）比价人授意竞价人撤换、修改竞价文件；

（5）比价人明示或者暗示竞价人为特定竞价人中选提供方便；

（6）比价人与竞价人为谋求特定竞价人中选而采取的其他串通行为。

### 9.2  对竞价人的纪律要求

竞价人不得相互串通竞价或者与比价人串通竞价，不得向比价人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞价人相互串通竞价：

（1）竞价人之间协商竞价报价等竞价文件的实质性内容；

（2）竞价人之间约定中选人；

（3）竞价人之间约定部分竞价人放弃竞价或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞价人按照该组织要求协同竞价；

（5）竞价人之间为谋取中选或者排斥特定竞价人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价：

（1）不同竞价人的竞价文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

（3）不同竞价人的竞价文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞价人的竞价文件异常一致或者竞价报价呈规律性差异；

（5）不同竞价人的竞价文件相互混装；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞价的，属于以他人名义竞价。

竞价人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比价申请竞价文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比价申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5  投诉

竞价人和其他利害关系人认为本次比价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞价人须知前附表。

### 第三章 评审办法（经评审的最低投标价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评审方法 |  | 本次评审采用经评审的最低投标价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞价人中按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比价人授权直接确定中选人。若出现竞价人竞价报价相同的，以“竞价人在红名单中优先”的原则排序（联合体竞价的，须联合体牵头人在红名单中），竞价人是否属于红名单，以比价环节信用状况查询结果为准；竞价人均在红名单中或均不在红名单中的，由评审委员会按照投票表决原则排序。 |  |
| 2.1 |  | 报价排序 |  | 对报价不高于最高限价的所有竞价人的竞价文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 |  | 符合性审查 |  | 取报价排序前7名（若实际竞价人数量小于7家，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞价人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 |  | 资格评审标准 |  | 资质条件 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 营业执照 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 竞价截止日竞价资格情况 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.2 |  | 形式评审标准 |  | 竞价人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  |  |  | 竞价函签名盖章 | 竞价函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  |  |  | 竞价文件格式 | 符合第二章“竞价人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  |  |  | 竞价文件份数 | 符合第二章“竞价人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比价文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  |  | 竞价文件的签署 | - 竞价文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  |  |  | 委托代理人 | 竞价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞价人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.3 |  | 响应性评审标准 |  | 竞价总报价 | 1.竞价总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致。 2.各竞价人的竞价总报价不得高于比价人公布的竞价总报价最高限价。 3. 竞价总报价低于最高限价85%的，竞价人应在编制竞价文件时，在竞价文件中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞价文件格式。 |
|  |  |  |  | 竞价内容 | 符合第二章“竞价人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 工期 | 符合第二章“竞价人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞价人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  |  | 竞价有效期 | 符合第二章“竞价人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 竞价保证金 | 符合第二章“竞价人须知前附表”第3.4项规定 |
|  |  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞价文件不应附有比价人不能接受的条件。（由竞价人承诺，承诺书格式详见第八章竞价文件格式。） |
|  |  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由竞价人承诺，承诺书格式详见第八章竞价文件格式。） |
|  |  |  |  | 已标价工程量清单 | 1.竞价人应当按比价工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与比价工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 |
|  |  |  |  | 竞价报价算术错误修正 | 符合第三章3.评审程序第3.2.3项规定。 |
|  |  |  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.3项规定。 本次竞价不得有涉嫌串通竞价、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评审程序 |  | 1.对报价不高于最高限价的所有竞价人的竞价文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2. 根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞价人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出中选候选人，则评审委员会对剩余竞价文件继续按上述第2条进行评审，直至评出中选候选人，或者评审完所有竞价文件。 注：若出现竞价人竞价报价相同的，以“竞价人在红名单中优先”的原则排序，竞价人是否属于红名单，以比价环节信用状况查询结果为准；竞价人均在红名单中或均不在红名单中的，由评审委员会按照投票表决原则排序。 |  |  |
| 3.4 | 评审结果 |  | 3.4.1 除第二章“竞价人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。 3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比价人提交书面评审报告。 |  |  |

1、评审方法

本次评审采用经评审的最低投标价法。评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞价人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现竞价人报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

2、评审标准

2.1报价排序标准

见评审办法前附表。

2.2符合性审查标准

按评审办法前附表约定的竞价单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3、评审程序

3.1 报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞价人的竞价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2 符合性审查

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的标准对竞价文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2.2竞价人有以下情形之一的，其竞价文件将被否决：

（1）第二章“竞价人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次竞价有串通竞价、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 竞价报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞价报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞价函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致的，由评审委员会作否决投标处理。

3.3 竞价文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞价人对所提交的竞价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、 说明和补正不得改变竞价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞价人的面澄清、说明和补正属于竞价文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对竞价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“竞价人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比价人提交书面评审报告和中选候选人名单。

附件A：经评审的最低价竞价法否决竞价情况一览表

一览表中竞价人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评审委员会不得判为重大偏差而否决竞价人竞价文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决竞价条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | 竞价人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞价人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价人的竞价截止日竞价资格情况须满足竞价人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价人的项目经理资格须满足竞价人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价人的其他要求须满足竞价人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | 竞价人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价函规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价文件格式符合第二章“竞价人须知”第3.7款的要求，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价文件份数符合第二章“竞价人须知”第3.7.4项规定，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 只能有一个有效报价。在比价文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价文件格式要求法定代表人或其委托代理人的签名（或盖章）须齐全，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞价人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | 竞价总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，或工程量清单总报价应与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价总报价不得高于比价人公布的竞价总报价最高限价，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价总报价低于最高限价85%的，竞价人应在编制竞价文件时，在竞价函部分中递交低价风险担保交纳承诺书。承诺书格式详见第八章竞价文件格式，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价内容符合第二章“竞价人须知”第1.3.1项规定，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 工期符合第二章“竞价人须知”第1.3.2项规定，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 工程质量符合第二章“竞价人须知”第1.3.3项规定，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价有效期符合第二章“竞价人须知”第3.3.1项规定，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞价文件不应附有比价人不能接受的条件，否则由评审委员会作否决投标处理。（由竞价人承诺，承诺书格式详见第八章竞价文件格式。） |
|  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定，否则由评审委员会作否决投标处理（如有）。（由竞价人承诺，承诺书格式详见第八章竞价文件格式。） |
|  |  | 竞价人应当按比价工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与比价工程量清单一致。 每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价报价有算术错误的，按照第三章“评审办法”第3.2.3项规定执行，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 竞价人有以下情形之一的，其竞价文件由评审委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。 2.本次竞价有串通竞价、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。 3.拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 |

### 第四章　合同条款及格式

建设工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

本项目于    年   月   日进行竞争性比价，确定承包人      为中选人。

本项目业主为          ，代建人为                               。根据项目业主与代建人签订的《项目委托代建协议》，项目业主将项目建设资金按建设时序拨付至代建人指定的银行账户，并由代建人代为支付及代为收取本合同约定的所有费用，委托代建人履行合同约定的权利及义务。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：               。

工程地点：               。

工程内容：               。

二、工程承包范围

承包范围：               。

三、合同工期

1.总日历天：    日历天。

四、 质量标准

工程质量标准：                                       。

- 合同价款

合同暂估价：￥        元（大写：       ）。

六、双方一般权利和义务

1.发包人义务

（1）由发包人提供施工场地。

（2）协调处理施工用水电、道路使用、交通、环保等相关事宜。

2.承包人

（1）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（2）施工安全及施工场地清洁卫生由承包人负责，按照相关规定执行。

（3）承包人负责施工期内与相关单位的联系协调工作，费用包含在合同价款中。

（4）专业工程承包人可自行分包。

（5）施工合同签订后，承包人要在25个工作日内完成施工人员锁证手续、50:2意外伤害保险的保单和发票、设立农民工专户手续、开具农民工保障金证明和施工许可证相关报建资料等（监理单位提供监理合同备案表、授权书和承诺书及负责人身份证和建筑工程安全生产承诺书，以配合施工单位完善报建资料），并在施工合同签订后30个工作日内完成施工报建工作。

七、支付方式

1.本工程不设工程预付款，进度款每月支付一次。每月25日承包人向发包人提交当月进度报表及完成额（本合同工程范围内的造价），发包人审核后按审定金额的70%支付工程进度款，待工程竣工验收合格后经造价咨询机构审查定案后付至审查金额的85%，经万州区项目审计主管部门审计定案后90日内付至审计定案金额的97%，余下审计定案金额的3%为质量保修金。绿化工程质保期为一年，市政、建筑工程质保期为两年，待市政、建筑工程质保期满无质量异议后，发包人一次性付清余款。

2.本工程结算以万州区项目审计主管部门审计定案金额为准。项目结算经发包人（或发包人委托的造价咨询机构）审减比例或经万州区项目审计主管部门总审减比例在3%以内，工程造价咨询服务费用由发包人承担；审减比例在3%以上至5%以内，工程造价咨询服务费由发包人和承包人各承担50%；审减比例在5%以上，工程造价咨询服务费由承包人全部承担。

3.支付方式：转账支付，转账前承包人应向发包人提供增值税专用发票。

八、质量与检验

1.工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

2.发包人提出重新检查检验的部分，不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

九、安全施工

1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十、工程结算

1.合同清单价执行已标价工程量清单单价（即承包人的竞价清单单价），实际工程量按竣工图、竣工资料、设计变更及现场签证单为依据，按相关规定的计算规则，进行计量。其中：

1.1暂估价材料及未明确的材料二次转运、设备安装配合等项目按施工中核定的价格予以结算，价格不下浮；

1.2安全文明施工费按（渝建管[2024] 38号文）相关类别计取、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计取，不下浮；

2.工程量漏项及设计变更结算办法：

2.1 当合同工程量清单价中已有适应于变更工程项目的综合单价，则按该项目的综合单价计价；

2.2 当合同工程量清单价中有类似变更工程项目的综合单价，则参照其类似项目的综合单价确定；

2.3 当合同工程量清单价中无对应项目的综合单价：

2.3.1按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013），《重庆市建设工程工程 量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》CQGDDE-2018、《重庆市爆破工程计价定额》CQBPDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、((重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018及相关配套文件。

2.3.2按 2025年第4期《重庆工程造价》公布的“2025年一季度重庆市建设工程人工信息价”（渝东北片区）价格调整。

2.3.3按 2025年第4期《万州区建筑工程常用材料价格》公布的万州区不含税信息价调整，《万州区建筑工程常用材料价格》中没有的材料价格参照同期或近期《重庆工程造价信息》及市场不含税价格计算。

2.3.4安全文明施工费按（渝建管[2024] 38号文）相关类别计取、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计取。

2.3.5结算金额按中选价同比例下浮后作为结算价，其中发包人认质核价材料、现场签证按实结算工程价格、安全文明施工费、规费和税金不下浮。

2.4发包人认质核价材料、现场签证按实结算工程价格、安全文明施工费、规费和税金不下浮。

3.总结算价款：按上述原则计算，本款第1条、第2条计价总和为最终结算价。

十一、合同双方有关税务信息约定

承包人应确保合同主体信息与发票记载信息一致，本项目应税种类、范围及适用税率按国家税务总局有关规定执行，具体如下。

1.纳税主体信息

1.1承包人纳税主体身份为以下第  种方式：

（1）一般纳税人；（2）小规模纳税人。

发包人纳税人识别号：

承包人纳税人识别号：

1.2承包人完成本合同项下应税行为的计税方式为以下第  种方式：

（1）一般计税；（2）简易计税。

1.3若承包人纳税主体身份发生变更，应自变更之日起15日内，以书面形式函告发包人，若因承包人原因逾期未书面函告发包人的，由承包人承担由此造成的一切后果。

2.应税行为种类、范围及适用税率

本合同项下应税服务种类及金额为以下第种方式：

（1）工程设计，金额：（以承包人实际提供的服务为准），适用税率：  6%  ；

（2）工程服务（包括但不限于安装、修缮、装饰等），金额：（以承包人实际提供的服务为准），适用税率： 9%。

3.承包人开具发票的义务及具体要求

3.1发票质量条款

对于承包人所开具发票的形式和实质要求，应当包含：具体金额、加盖发票专用公章、开具时间、汇总开票具体规定等内容，确保发票无瑕疵。

3.2发票开具及送达

（1）承包人须在开具并送达发票、且经发包人完成发票认证后，发包人才支付对应款项；

（2）发包人收取发票并抵扣的行为，不视为发包人对承包人履约行为的确认，在发包人支付对应款项时因承包人原因导致开具的发票超过认证期限无法实现抵扣，由承包人重新开具，并承担由此造成的一切后果。

十二、合同变更、解除、终止

本合同执行过程中遇有下列情况之一者，可以中止生效，或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同无法履行。

2.由于一方违约，使合同无法继续履行。

3.合同自签订之日起生效，至本工程全部竣工并按合同规定办完竣工交接手续后终止。

十三、违约责任

1.合同双方当事人任一方若不履行合同义务，均应承担违约责任，违约金为合同总额的10%。

2.当合同的任一方违约时，首先双方应本着在友好协商的原则谈判磋商，达成一致解决意见。若双方协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.因承包人原因造成报建工作完成时间延误，逾期的违约金计算方法为:逾期时间在7天内，发包人向承包人收取违约金5000元；逾期时间在7天至14天内，发包人再向承包人收取违约金10000元；逾期14天，发包人再向承包人收取违约金20000元，并有权暂不支付进度款，且承包人应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发包人有权在应支付的工程款（包含工程进度款）中直接扣收违约金。

4.因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：    万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

十四、其他

1.承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）履约担保的金额：若履约保证金为现金，则履约保证金额为签约合同价格的5%，现金由承包人基本账户汇出；若履约保证金为银行保函，则履约保证金额为签约合同价格的10%（红名单中承包人履约保证金金额减半）；

红名单认定标准：非联合体中选的，须中选人所属红名单类别包含在招标范围内；联合体中选的，须联合体牵头人在红名单中，并且按照联合体协议牵头人所属红名单类别包含在其工作范围内。中选人是否属于红名单，以 履约担保提交当日信用状况查询结果 为准。

（3）履约担保的提交时间：在中选通知书发出之日起15个工作日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自担保人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。

（5）履约担保的退还时间：若承包人以现金方式交纳履约保证金，则发包人按照工程进度款支付比例同比例退还，竣工验收合格后30个工作日内退还余下的全部，履约保证金不计利息。若承包人以银行保函方式交纳履约保证金，则在本工程竣工验收合格后30日内退还银行保函。银行保函在竣工验收合格前到期的，承包人应按发包人要求及时对银行保函进行展期或重新提供相同金额的银行保函或以银行转账方式重新交纳剩余工程量同等金额的履约保证金或以应付未付工程进度款抵扣履约保证金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作履约保证金。

2.低价风险担保

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；保函格式详见合同条款及格式附件，中标人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合招标文件规定；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的80%；红名单认定标准：非联合体中标的，须中标人所属红名单类别包含在招标范围内；中标人是否属于红名单：以低价风险担保书面通知书落款时间当日信用状况查询结果为准；

（3）低价风险担保的提交时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起15个工作日内；中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；以现金形式提供低价风险担保的，中标人应在规定时间内将现金提交招标人：重庆万林投资发展有限公司，开户行：建行万州分行营业部，账号：50001303600050004397；以不可撤销的见索即付低价风险担保保函提供低价风险担保的，中标人应在规定的时间内将不可撤销的见索即付低价风险担保保函提交给招标人重庆万林投资发展有限公司；

（4）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，在竣工验收合格（监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书）之日后28天内无息退还，合同履行期间允许承包人用符合要求的低价风险担保保函进行置换；采用低价风险担保保函或现金+低价风险担保保函的组合的，工程竣工验收合格后28天内退还。低价风险担保保函在竣工验收合格前到期的，承包人应无条件及时对低价风险担保保函进行展期或重新提供相同金额的低价风险担保保函或以银行转账方式重新交纳同等金额的低价风险担保金或以应付未付工程进度款抵扣低价风险担保金，否则，发包人有权在应付未付的工程款（包括工程进度款）中扣留相应金额作低价风险担保金，若承包人已无相应工程款扣留，则视为承包人违约。

(5)低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购；或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

③承包人因16.2.3项原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

④因承包人过错导致的其他情形： 给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，且最高不超过直接经济损失的3倍，直至解除合同 。

2.施工合同签订前，承包人与发包人指定生产厂家签订甲定乙供材料供应销售合同后，发包人再与承包人签订本项目《施工总承包合同》（如有）。

3.本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，经双方签字、盖章后生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

法定代表人或委托                           法定代表人或委托

代理人：（签字）                           代理人：（签字）

经办人：                                  经办人：

合同签订时间：    年   月   日

合同附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人履约保函

附件3：安全管理协议

附件4：保障农民工工资支付协议

- 附件5：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

签约时间：      年    月    日

附件2：

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中选通知书、比价文件和竞价文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中选通知书、比价文件和竞价文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件3：安全管理协议

安全管理协议

为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求:

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目竞价的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

附件4  保障农民工工资支付协议

保障农民工工资支付协议

发包人：  （发包人）

承包人：  （承包人）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。

（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于农民工工资发放情况的说明表

（以下无正文）

发包人：（发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人：（承包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签字（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签字并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签字： |

附件5：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的竞价，收到受益人于    年   月  日签发的中选通知书，成为该项目的中选人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中选通知书、比价文件和竞价文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中选通知书、比价文件和竞价文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中选通知书、比价文件和竞价文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在比价文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日

### 第五章    工程量清单

### 万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上关注并下载。

### 第六章　图纸

### 万州区政府网站经开区板块（http://www.wz.gov.cn/jkq/wzjkq/）上关注并下载。

### 第七章 技术标准和要求

1.详见比价文件、工程量清单以及现行有关施工质量验收规范的要求。

2.工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

### 第八章 竞价文件格式

目  录

一、竞价函部分

（一）竞价函

（二）竞价函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞价人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

## 一、竞价函部分

（项目名称）

竞 价 文 件

竞价函部分

竞价人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）竞价函

（二）竞价函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

（一）竞价函

（比价人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥    ）的竞价总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥    ），该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期       ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量           。

2. 我方承诺响应比价文件规定的竞价有效期，在竞价有效期内不修改、撤销竞价文件。

3. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于竞价文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的竞价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞价人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比价文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞  价 人：                　　　　　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）竞价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | / | 天数： 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | / | 24 个月 |  |

竞 价 人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	         日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	 （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：	（盖单位公章）

年  月  日

法定代表人身份证国徽面复印件

法定代表人身份证头像面复印件

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人         （姓名）系            （竞价人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）施工竞价文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞 价 人：                 （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年      月      日

委托代理人身份证复印件 （头像面）

委托代理人身份证复印件 （国徽面）

注：1、法定代表人参加竞价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞价活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞价文件一并递交。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

（竞价报价低于比价项目最高限价的85%时采用）

（比价人名称）：

我公司        （竞价人名称）参加了你单位        （项目名称）的竞价。我公司竞价报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照比价文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合比价文件的要求。否则，我公司愿承担比价文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞  价  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

二、经济部分

（项目名称）

竞 价 文 件

经济部分

竞价人： 　　　 　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由竞价人自行编制]

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（项目名称）

竞 价 文 件

资格审查部分

竞价人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞价人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：              	（盖单位公章）

年      月      日

法定代表人身份证复印件 （头像面）

法定代表人身份证复印件 （国徽面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人         （姓名）系            （竞价人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）施工竞价文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞 价 人：                 （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年      月      日

委托代理人身份证复印件 （头像面）

委托代理人身份证复印件 （国徽面）

注：1、法定代表人参加竞价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞价活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞价文件一并递交。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- （二）竞价人基本情况表

| 竞价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

项目经理及项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（四）承诺

（比价人名称）：

我公司        （竞价人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞价，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞价截止日竞价资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域比价竞价信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域比价竞价信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞价资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与竞价。

2.1拟派的项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞价文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中选后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加竞价的竞价将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到中选通知书后 14 日，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照比价文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的竞价保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的竞价保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中选或拟中选的将提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。

3、我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在竞价文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报比价竞价监督部门，竞价保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司不存在第二章 竞价人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的竞价文件符合第二章 竞价人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的竞价文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞价文件中没有贵单位不能接受的条件。

8、我公司的竞价文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

竞  价  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（五）其他资料

（比价文件要求的其他文件）